Informačný systém obchodného merania XMatik®.NET/ISOM

Technická špecifikácia externých rozhraní

Obsah

1	Úvod	2

1.1	Charakteristika dokumentu	2

1.1.1	Účel dokumentu	2

1.1.2	Určenie dokumentu	2

2	Technická špecifikácia externých rozhraní	3

2.1	Webové služby	3

2.2	Dátové štruktúry	3

2.2.1	Správa s údajmi	3

2.2.1.1	Energy Account Report Header	4

2.2.1.2	Account Time Series Header	7

2.2.1.3	Business Type	8

2.2.1.4	Pôvod energie	9

2.2.1.5	Period	10

2.2.1.6	Account Interval	10

2.2.2	Správa o prijatí	12

2.3	SOAP	13

2.3.1	SOAP Response	13

2.3.2	SOAP Fault	14

2.3.3	Chybové kódy	14

2.4	DistributorValues	15

2.4.1	UploadDaily	15

2.4.2	UploadMonthly	16

2.5	ProducerValues	19

2.5.1	UploadDaily	19

2.5.2	UploadMonthly	21

2.6	CombinedValues	25

2.6.1	UploadDaily	25

2.6.2	UploadMonthly	27

2.7	MeasuredValues	31

2.7.1	Upload	31

2.8	Zabezpečenie komunikácie	31

2.9	Endpointy a definície	32

2.9.1	Testovacie prostredie	32

2.9.2	Prevádzkové prostredie	32

3	ZOZNAM TABULIEK	33

4	ZOZNAM OBRÁZKOV	34

# Úvod

## Charakteristika dokumentu

### Účel dokumentu

Účelom tohto dokumentu je poskytnúť všetky potrebné technické informácie pre realizáciu automatizovanej výmeny dát medzi externým systémom a informačným systémom obchodného merania XMatik®.NET/ISOM. Dokument obsahuje špecifikáciu spôsobu komunikácie, ako aj dátových štruktúr, ktoré sa využívajú pri výmene dát.

### Určenie dokumentu

Dokument je určený pre realizátorov systémov, ktorí pripravujú integráciu s informačným systémom obchodného merania XMatik®.NET/ISOM.

# Technická špecifikácia externých rozhraní

## Webové služby

V tomto dokumente sa nachádza technická špecifikácia a príklady požiadaviek (request) pre nasledovné webové služby.

| Názov | Opis |
| --- | --- |
| DistributorValues | Slúži distribútorským subjektom na nahlasovanie bilancie výroby a spotreby. |
| ProducerValues | Slúži výrobným subjektom na nahlasovanie bilancie výroby a spotreby. |
| CombinedValues | Slúži kombinovaným subjektom (výrobcom a zároveň distribútorom) na nahlasovanie bilancie výroby a spotreby. |
| MeasuredValues | Slúži na nahlasovanie nameraných hodnôt. |

Webové služby

Poznámka: Časy v správach sú uvádzané v UTC (Universal Time Coordinated).

## Dátové štruktúry

Pre automatizované zadávanie nahlasovaných údajov do informačného systému obchodných meraní XMatik.NET®/ISOM sa využíva správa v súlade so štandardom ESP V1R1. Pre identifikáciu subjektov sa využíva štandard EIC. Správa využíva číselník ENTSO-E General Code List For Data Interchange, ktorý je verejne dostupný na internetových stránkach http://www.entsoe.eu/.

### Správa s údajmi

Správa s údajmi (EAR - Energy Account Report), prostredníctvom ktorej prevádzkovatelia distribučných sústav a výrobcovia elektriny nahlasujú údaje potrebné pre bilancie, sa v súlade so štandardom ESP V1R1 skladá z týchto častí:

- Energy Account Report Header - obsahuje všeobecné údaje, ktoré sa týkajú celej správy.

- Account Time Series Header - obsahuje údaje, ktoré sa týkajú príslušného časového radu.

- Period – obsahuje údaje, ktoré sa týkajú periódy príslušného časového radu.

- Account Interval – obsahuje hodnoty príslušného časového radu.

Obrázok 1	Jednotlivé časti správy s údajmi

#### Energy Account Report Header

Hlavička správy obsahuje hodnoty jednotlivých elementov podľa nasledovnej tabuľky.

| Element | Hodnota | Opis | Použitie |
| --- | --- | --- | --- |
| Document Identification | Identifikátor | Identifikátor správy. Jednoznačný identifikátor v rámci komunikácie pre daný obchodný deň. Odporúčaný formát: EEEEEEEEEEEEEEEE_YYYYMMDD_ID kde: EEEEEEEEEEEEEEEE - EIC odosielateľa YYYY – rok MM – mesiac DD - deň ID - identifikátor podsprávy (napr. 24X-VSD--------P_20080319_01) Maximálne 35 znakov. | Povinné |
| Document Version | „1“, „2“, „3“, … | Verzia správy. Pri každom ďalšom zaslaní opravy správy sa číslo verzie zvyšuje. Maximálne 3 znaky. | Povinné |
| Document Type | „A11“ | Typ správy. Podľa ENTSO-E General Code List For Data Interchange. Maximálne 3 znaky. | Povinné |
| Document Status | „A01“ / „A02“ | Typ procesu, ku ktorému sa správa vzťahuje. A01 - priebežná správa pre denné podklady A02 - konečná správa pre mesačné podklady Podľa ENTSO-E General Code List For Data Interchange. Maximálne 3 znaky. | Povinné |
| Process Type | „A05“ | Typ procesu, ku ktorému sa správa vzťahuje. Podľa ENTSO-E General Code List For Data Interchange. Maximálne 3 znaky. | Povinné |
| Classification Type | „A02“ | Klasifikácia komunikácie. Podľa ENTSO-E General Code List For Data Interchange. Maximálne 3 znaky. | Povinné |
| Sender Identification | EIC poskytovateľa dát | Identifikátor prevádzkovateľa distribučnej sústavy alebo výrobcu. Používa sa EIC subjektu. Maximálne 16 znakov. | Povinné |
| Sender Role | „A06“ / „A18“ / „Z01“ | Rola odosielateľa správy. A06 - výrobca A18 – prevádzkovateľ sústavy Z01 – kombinácia výrobcu a prevádzkovateľa sústavy Podľa ENTSO-E General Code List For Data Interchange. Maximálne 3 znaky. | Povinné |
| Receiver Identification | „10XSK-SEPS-GRIDB“ | Identifikátor príjemcu správy. Používa sa EIC subjektu. Maximálne 16 znakov. | Povinné |
| Receiver Role | „A04“ | Rola príjemcu správy. Podľa ENTSO-E General Code List For Data Interchange. Maximálne 3 znaky. | Povinné |
| Document Date And Time | YYYY-MM-DDTHH: MM:SSZ | Dátum odoslania správy. Formát dátumu a času: YYYY – rok MM – mesiac DD – deň HH - hodina MM - minúta Dátumové a časové položky sa do správy ukladajú v UTC (Universal Time Coordinated). | Povinné |
| Accounting Period | YYYY-MM-DDTHH:MMZ/ YYYY-MM-DDTHH:MMZ | Časový interval správy. Formát dátumu a času: YYYY – rok MM – mesiac DD – deň HH - hodina MM - minúta Dátumové a časové položky sa do správy ukladajú v UTC (Universal Time Coordinated). | Povinné |

Hlavička správy nahlasovaných údajov

#### Account Time Series Header

Hlavička časového radu obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

| Element | Hodnota | Opis | Použitie |
| --- | --- | --- | --- |
| Senders Time Series Identification | Identifikátor | Identifikátor časového radu. Jednoznačný identifikátor v rámci plánovacej správy. Maximálne 35 znakov. | Povinné |
| Business Type | Zyx | Identifikácia typu energetických dát. Použiť číselník podľa nasledujúcej tabuľky Business Type. Maximálne 3 znaky. | Povinné |
| Product | „8716867000016” | Identifikuje typ produktu. Podľa ENTSO-E General Code List For Data Interchange. Maximálne 13 numerických znakov. | Povinné |
| Object Aggregation | „A01” | Agregácia objektu. Podľa ENTSO-E General Code List For Data Interchange. Maximálne 3 znaky. | Povinné |
| Area | „10YSK-SEPS-----K“ alebo identifikátor výrobného zariadenia | Identifikátor bilančnej oblasti, pre ktorú sú dáta relevantné. Výrobcovia, ktorí nahlasujú údaje pre konkrétne zariadenia, uvádzajú identifikátor tohto zariadenia v tvare názvu zariadenia. Používa sa EIC bilančnej oblasti alebo názov zariadenia. | Povinné |
| Party | - | Identifikátor subjektu zúčtovania, ktorý prevzal za bilančnú skupinu zodpovednosť za odchýlku. Používa sa EIC subjektu. Maximálne 16 znakov. | Povinné |
| Measurement Unit | “MWH” alebo “MAW” | Jednotka, v ktorej sú zadávané hodnoty v časových radoch. “MWH” - MWh “MAW” - MW Podľa ENTSO-E General Code List For Data Interchange. Maximálne 3 znaky. | Povinné |
| Accounting Point | - | Merací bod. Používa sa EIC meracieho bodu. Maximálne 16 znakov. | Nepovinné |

Hlavička údajov príslušného časového radu

#### Business Type

Číselník pre položku Business Type, ktorá definuje typ údajov. Členenie podľa pôvodu energie je určené posledným jednoznakovým identifikátorom „x“ v súlade s číselníkom Pôvod energie. Pôvod energie sa udáva len v rámci konečných mesačných podkladov (DocumentStatus=A02) a preto v rámci denných údajov (DocumentStatus=A01) sa ako posledné dvojčíslie uvádza vždy hodnota x=0, s významom „bez určenia pôvodu“.

| Hodnota | Typ údaja | Časový rad | Jednotka |
| --- | --- | --- | --- |
| Z1x | Vlastná spotreba elektriny pri distribúcii | In Qty | MWh |
| Z2x | Distribúcia elektriny koncovým odberateľom | In Qty | MWh |
| Z3x | Export | Out Qty | MWh |
| ZFx | Import | In Qty | MWh |
| Z4x | Výroba elektriny meraná na svorkách generátorov | Out Qty | MWh |
| Z5x | Vlastná spotreba elektriny pri výrobe elektriny (meranie na svorkách) | In Qty | MWh |
| Z6x | Ostatná vlastná spotreba elektriny (meranie na svorkách) | In Qty | MWh |
| Z7x | Vyrobená elektrina dodaná priamym vedením koncovým odberateľom elektriny | Out Qty | MWh |
| Z8x | Výroba elektriny meraná určeným meradlom na odbernom mieste výrobcu | Out Qty | MWh |
| Z9x | Celkový inštalovaný výkon | Out Qty | MW |
| ZAx | Celkový dosiahnuteľný výkon | Out Qty | MW |
| ZBx | Technologická dodávka elektriny (meranie na svorkách) | Out Qty | MWh |
| ZCx | Celková vlastná spotreba elektriny (meranie na svorkách) | In Qty | MWh |
| ZDx | Čistá dodávka elektriny do sústavy | Out Qty | MWh |
| ZEx | Vlastná spotreba elektriny pri výrobe elektriny bez merania na svorkách | In Qty | MWh |
| ZGx | Spotreba PVE na prečerpávanie | In Qty | MWh |
| ZHx | Výroba PVE na prečerpávanie | Out Qty | MWh |
| ZIx | Ostatná vlastná spotreba elektriny bez merania na svorkách | In Qty | MWh |
| ZJx | Celková vlastná spotreba elektriny bez merania na svorkách | In Qty | MWh |
| ZKx | Dodávka cudzím odberateľom | Out Qty | MWh |
| ZLx | Inštalovaný výkon (meranie na svorkách) | Out Qty | MW |
| ZMx | Dosiahnuteľný výkon (meranie na svorkách) | Out Qty | MW |
| ZNx | Inštalovaný výkon (bez merania na svorkách) | Out Qty | MW |
| ZOx | Dosiahnuteľný výkon (bez merania na svorkách) | Out Qty | MW |
| ZPx | Technologická dodávka elektriny (bez merania na svorkách) | Out Qty | MWh |
| ZRx | ostatná vlastná spotreba elektriny pri distribúcii | In Qty | MWh |
| ZSx | straty elektriny v sústave pri distribúcii | In Qty | MWh |

Číselník položky Business Type

#### Pôvod energie

Číselník pre identifikáciu pôvodu energie v položke Business Type.

| Hodnota | Typ údaja |
| --- | --- |
| 0 | Bez určenia pôvodu |
| 1 | Jadrové palivo |
| 2 | Čierne uhlie |
| 3 | Hnedé uhlie |
| 4 | Zemný plyn |
| 5 | Ropné produkty |
| 6 | Vodná energia |
| 7 | Biomasa |
| 8 | Bioplyn |
| 9 | Biopalivo |
| A | Veterná energia |
| B | Slnečná energia |
| C | Geo-termálna |
| D | Hutnícky plyn |
| E | Mix palív |
| F | Skládkový plyn |
| G | Plyn z čističiek odpadových vôd |
| H | Biometán |
| I | Aerotermálna energia |

Číselník identifikácie pôvodu energie v položke Business Type

#### Period

Hlavička periódy obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

| Element | Hodnota | Opis | Použitie |
| --- | --- | --- | --- |
| Time Interval | YYYY-MM-DDTHH:MMZ/ YYYY-MM-DDTHH:MMZ | Interval časového radu. Formát dátumu a času: YYYY – rok MM – mesiac DD – deň HH - hodina MM - minúta Dátumové a časové položky sa do správy ukladajú v UTC (Universal Time Coordinated). | Povinné |
| Resolution | „P1D” alebo „P1M” | Rozlíšenie časového radu. Hodnoty sú zadávané v dňovom/mesačnom rozlíšení. | Povinné |

Hlavička údajov periódy príslušného časového radu

#### Account Interval

Časový rad obsahuje záznamy pre každú zúčtovaciu periódu obchodného dňa. Ak niektorý z očakávaných typov údajov (BusinessType) chýba v nahlasovanom XML dokumente, automaticky sa preň vytvorí časový rad s nulovými hodnotami odberu a dodávky. To znamená, že už nahlásené typy údajov treba uvádzať pri každom opravnom nahlasovaní, ak odosielateľ nechce, aby boli nahradené nulovými hodnotami. Záznam časového radu obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledujúcej tabuľky.

| Element | Hodnota | Opis | Použitie |
| --- | --- | --- | --- |
| Pos | „1“, „2“, „3“, … | Poradie hodnoty v časovom intervale. Časový rad obsahuje jednu hodnotu agregovanú za celý deň / mesiac. Pri prechode zo stredoeurópskeho času na letný stredoeurópsky čas a späť, časový rad obsahuje 92 resp. 100 hodnôt. Maximálne 6 znakov. | Povinné |
| In Qty | NNNNNN.NNN | Hodnota množstva odberu v MW alebo MWh s presnosťou na 3 desatinné miesta. Obsahuje vždy kladné číslo nameranej hodnoty. Maximálne 17 znakov. V prípade, že nie je vyplnený údaj, nevkladať tag. | Povinné |
| Out Qty | NNNNNN.NNN | Hodnota množstva dodávky v MW alebo MWh s presnosťou na 3 desatinné miesta. Obsahuje vždy kladné číslo nameranej hodnoty. Maximálne 17 znakov. V prípade, že nie je vyplnený údaj, nevkladať tag. | Povinné |

Hodnoty príslušného časového radu

### Správa o prijatí

Správa o prijatí, prostredníctvom ktorej prevádzkovateľ prenosovej sústavy informuje o prijatí alebo zamietnutí správy, sa skladá pri úspešnom prijatí z hodnoty Success v rámci položky Result. Pri zamietnutí správy, prípadne pri iných chybových stavoch, systém vytvára v tele správy položku Fault, ktorá obsahuje popis chybového stavu. V nasledujúcich príkladoch sú znázornené oba prípady správ.

Príklad správy o prijatí v prípade úspešného nahlasovania bilancií:

Príklad správy o prijatí v prípade neúspešného nahlasovania bilancií:

## SOAP

Štruktúra SOAP správ je implementovaná vo verzii SOAP 1.2.

### SOAP Response

Všetky služby bilancie výroby a spotreby majú rovnakú štruktúru odpovede. Líšia sa len názvom štruktúry samotnej odpovede – UploadDailyResponse alebo UploadMonthlyResponse.

Webová služba vždy vráti buď informáciu o úspechu, alebo výnimku FaultException popisujúcu príčinu neúspechu.

### SOAP Fault

SOAP Fault slúži k prenosu chybových informácií. Webové služby popisované v tomto dokumente nevyužívajú žiadne vlastné typy Fault správ. Používa sa základný formát v nasledovnom stave:

### Chybové kódy

| Kód chyby | Význam |
| --- | --- |
| ERR:AccountTimeSeriesMissing | Chýba element AccountTimeSeries. |
| ERR:AccountIntervalListEmpty | Prázdny zoznam intervalov. |
| ERR:InvalidDocument | Neplatný dokument. |
| ERR:InvalidDocumentStatus | Uvedený nesprávny DocumentStatus. |
| ERR:InvalidDocumentType | Uvedený nesprávny DocumentType. |
| ERR:InvalidProcessType | Uvedený nesprávny ProcessType. |
| ERR:InvalidSenderRole | Nesprávna rola odosielateľa. |
| ERR:InvalidReceiverId | Nesprávne vyplnený ReceiverIdentification. |
| ERR:InvalidBusinessType | Nepovolený BusinessType. |
| ERR:InvalidArea | Neplatná oblasť. |
| ERR:InvalidMeasurementUnit | Nesprávne vyplnená jednotka merania. |
| ERR:InvalidPeriod | Neplatná AccountingPeriod. |
| ERR:MalformedXml | Neplatný XML dokument – pravdepodobne chýbajú povinné elementy. |
| ERR:ReportingPeriodClosed | Nahlasovanie na danú periódu už bolo uzavreté. |

Chybové kódy

## DistributorValues

Služba DistributorValues poskytuje distribútorským subjektom rozhranie pre nahlasovanie bilancie výroby a spotreby. Implementuje nasledovné metódy.

| Názov | Opis |
| --- | --- |
| UploadDaily | Slúži na denné nahlasovanie údajov. |
| UploadMonthly | Slúži na mesačné nahlasovanie údajov. |

DistributorValues

### UploadDaily

Typy údajov dennej bilancie výroby a spotreby elektrickej energie, ktoré distribútorský subjekt nahlasuje prevádzkovateľovi prenosovej sústavy sú rozdelené do časových radov Account Time Series a rozlíšené elementom Business Type.

| Hodnota elementu Business Type | Význam |
| --- | --- |
| Údaje za distribučnú sústavu (MWh) |
| Z10 | Vlastná spotreba elektriny pri distribúcii |
| Z20 | Distribúcia elektriny koncovým odberateľom |
| ZR0 | Ostatná vlastná spotreba elektriny |
| ZS0 | Straty elektriny v sústave |
| Skutočné cezhraničné toky distribučnou sústavou (MWh) |
| Z30 | Export |
| ZF0 | Import |
| Sumárne údaje výrobcov elektriny pripojených do distribučnej sústavy: |
| S meraním elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny (MWh) |
| ZL0 | Celkový inštalovaný výkon |
| ZM0 | Celkový dosiahnuteľný výkon |
| Z40 | Výroba elektriny meraná na svorkách generátorov |
| Z50 | Vlastná spotreba elektriny pri výrobe elektriny |
| Z60 | Ostatná vlastná spotreba elektriny |
| Z70 | Vyrobená elektrina dodaná priamym vedením koncovým odberateľom elektriny |
| Bez merania elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny (MWh) |
| Z80 | Výroba elektriny meraná na svorkách generátorov |
| ZE0 | Vlastná spotreba elektriny pri výrobe elektriny |
| ZN0 | Inštalovaný výkon zariadení |
| ZO0 | Dosiahnuteľný výkon zariadení |

Business Type distribútorského subjektu – denné nahlasovanie

### UploadMonthly

Typy údajov mesačnej bilancie výroby a spotreby elektrickej energie, ktoré distribútorský subjekt nahlasuje prevádzkovateľovi prenosovej sústavy sú rozdelené do časových radov Account Time Series a rozlíšené elementom Business Type.

| Hodnota elementu Business Type | Význam |
| --- | --- |
| Údaje za distribučnú sústavu (MWh) |
| Z10 | Vlastná spotreba elektriny pri distribúcii |
| Z20 | Distribúcia elektriny koncovým odberateľom |
| ZR0 | Ostatná vlastná spotreba elektriny |
| ZS0 | Straty elektriny v sústave |
| Skutočné cezhraničné toky distribučnou sústavou (MWh) |
| Z30 | Export |
| ZF0 | Import |

| Celkové údaje výrobcov pripojených do distribučnej sústavy o výrobe elektriny v členení podľa primárneho zdroja energie (MWh) |
| --- |
| S meraním elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny | Čierne uhlie | Hnedé uhlie | Zemný plyn | Ropné produkty | Vodná energia | Biomasa | Bioplyn | Biopalivo | Veterná energia | Slnečná energia | Geotermálna | Hutnícky plyn | Mix palív | Skládkový plyn | Plyn z čističiek odpadových vôd | Biometán | Aerotermálna energia |
| Výroba elektriny meraná na svorkách generátorov | Z42 | Z43 | Z44 | Z45 | Z46 | Z47 | Z48 | Z49 | Z4A | Z4B | Z4C | Z4D | Z4E | Z4F | Z4G | Z4H | Z4I |
| Vlastná spotreba elektriny pri výrobe elektriny | Z52 | Z53 | Z54 | Z55 | Z56 | Z57 | Z58 | Z59 | Z5A | Z5B | Z5C | Z5D | Z5E | Z5F | Z5G | Z5H | Z5I |
| Ostatná vlastná spotreba elektriny | Z62 | Z63 | Z64 | Z65 | Z66 | Z67 | Z68 | Z69 | Z6A | Z6B | Z6C | Z6D | Z6E | Z6F | Z6G | Z6H | Z6I |
| Vyrobená elektrina dodaná priamym vedením koncovým odberateľom elektriny | Z72 | Z73 | Z74 | Z75 | Z76 | Z77 | Z78 | Z79 | Z7A | Z7B | Z7C | Z7D | Z7E | Z7F | Z7G | Z7H | Z7I |
| Bez merania elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny | Čierne uhlie | Hnedé uhlie | Zemný plyn | Ropné produkty | Vodná energia | Biomasa | Bioplyn | Biopalivo | Veterná energia | Slnečná energia | Geotermálna | Hutnícky plyn | Mix palív | Skládkový plyn | Plyn z čističiek odpadových vôd | Biometán | Aerotermálna energia |
| Výroba elektriny meraná určeným meradlom na odbernom mieste výrobcu | Z82 | Z83 | Z84 | Z85 | Z86 | Z87 | Z88 | Z89 | Z8A | Z8B | Z8C | Z8D | Z8E | Z8F | Z8G | Z8H | Z8I |
| Vlastná spotreba elektriny pri výrobe elektriny | ZE2 | ZE3 | ZE4 | ZE5 | ZE6 | ZE7 | ZE8 | ZE9 | ZEA | ZEB | ZEC | ZED | ZEE | ZEF | ZEG | ZEH | ZEI |
| Celkový inštalovaný výkon (MW) | Z92 | Z93 | Z94 | Z95 | Z96 | Z97 | Z98 | Z99 | Z9A | Z9B | Z9C | Z9D | Z9E | Z9F | Z9G | Z9H | Z9I |
| Celkový dosiahnuteľný výkon (MW) | ZA2 | ZA3 | ZA4 | ZA5 | ZA6 | ZA7 | ZA8 | ZA9 | ZAA | ZAB | ZAC | ZAD | ZAE | ZAF | ZAG | ZAH | ZAI |

Business Type distribútorského subjektu – mesačné nahlasovanie

## ProducerValues

Služba ProducerValues poskytuje subjektom výrobcov rozhranie pre nahlasovanie bilancie výroby a spotreby. Implementuje nasledovné metódy.

| Názov | Opis |
| --- | --- |
| UploadDaily | Slúži na denné nahlasovanie údajov. |
| UploadMonthly | Slúži na mesačné nahlasovanie údajov. |

ProducerValues

### UploadDaily

Typy údajov dennej bilancie výroby a spotreby elektrickej energie od výrobcu elektriny poskytnuté prevádzkovateľovi prenosovej sústavy sú rozdelené do časových radov Account Time Series a rozlíšené elementom Business Type.

| S meraním elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny |
| --- |
| Elektráreň | Zariadenie | Celkový inštalovaný výkon | Celkový dosiahnuteľný výkon | Výroba elektriny meraná na svorkách generátorov | Vlastná spotreba elektriny pri výrobe elektriny | Ostatná vlastná spotreba elektriny | Spotreba PVE na prečerpávanie | Vyrobená elektrina dodaná priamym vedením koncovým odberateľom elektriny |
| Elektraren1 | Generator1 | ZL0 | ZM0 | Z40 | Z50 | Z60 | ZG0 | Z70 |
|  | Generator2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektraren2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bez merania elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny |
| Sumárne údaje za všetky zariadenia na výrobu elektriny |
| Elektráreň | Zariadenie | Celkový inštalovaný výkon | Celkový dosiahnuteľný výkon | Vlastná spotreba elektriny pri výrobe elektriny | Výroba elektriny meraná určeným meradlom na odbernom mieste výrobcu |
|  | Zariadenia | ZN0 | ZO0 | ZE0 | Z80 |

Business Type výrobcu elektriny – denné nahlasovanie

### UploadMonthly

Typy údajov mesačnej bilancie výroby a spotreby elektrickej energie od výrobcu elektriny poskytnuté prevádzkovateľovi prenosovej sústavy sú rozdelené do časových radov Account Time Series a rozlíšené elementom Business Type.

| Sumárne údaje výrobcu a výrobcov elektriny pripojených do miestnej distribučnej sústavy | Výkon ku koncu mesiaca | Údaje o výrobe elektriny za celý mesiac (MWh) |
| --- | --- | --- |
|  | Inštalovaný výkon (MW) | Dosiahnuteľný výkon (MW) | Výroba elektriny meraná na svorkách generátorov | Vlastná spotreba elektriny pri výrobe elektriny | Technologická dodávka elektriny | Ostatná vlastná spotreba elektriny | Celková vlastná spotreba elektriny | Dodávka cudzím odberateľom | Čistá dodávka elektriny do sústavy | Výroba PVE na prečerpávanie | Spotreba PVE na prečerpávanie | Dodávka výroby priamym vedením koncovým odberateľom |
| Jaslovské Bohunice | EBO RE3 | ZL0 | ZM0 | Z40 | Z50 | ZB0 | Z60 | ZC0 | ZK0 | ZD0 | ZH0 | ZG0 | Z70 |
|  | EBO RE4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mochovce | EMO RE1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EMO RE2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Malé vodné elektrárne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sumárne údaje výrobcu a výrobcov elektriny pripojených do miestnej distribučnej sústavy | Výkon ku koncu mesiaca | Údaje o výrobe elektriny za celý mesiac (MWh) |
| --- | --- | --- |
|  | Inštalovaný výkon (MW) | Dosiahnuteľný výkon (MW) | Výroba elektriny meraná určeným meradlom na odbernom mieste výrobcu | Vlastná spotreba elektriny pri výrobe elektriny | Ostatná vlastná spotreba elektriny | Celková vlastná spotreba elektriny |
| Zariadenia | ZN0 | ZO0 | Z80 | ZE0 | ZI0 | ZJ0 |

| Výroba elektriny v členení podľa primárneho zdroja energie sumárne za všetky zariadenia (MWh) |
| --- |
| S meraním elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny | Jadrové palivo | Čierne uhlie | Hnedé uhlie | Zemný plyn | Hutnícky plyn | Ropné produkty | Vodná energia | Biomasa | Bioplyn | Biopalivo | Veterná energia | Slnečná energia | Geo-termálna | Mix palív | Skládkový plyn | Plyn z čističiek odpadových vôd | Biometán | Aerotermálna energia |
| Výroba elektriny meraná na svorkách generátorov | Z41 | Z42 | Z43 | Z44 | Z4D | Z45 | Z46 | Z47 | Z48 | Z49 | Z4A | Z4B | Z4C | Z4E | Z4F | Z4G | Z4H | Z4I |
| Vlastná spotreba elektriny pri výrobe elektriny | Z51 | Z52 | Z53 | Z54 | Z5D | Z55 | Z56 | Z57 | Z58 | Z59 | Z5A | Z5B | Z5C | Z5E | Z5F | Z5G | Z5H | Z5I |
| Technologická dodávka elektriny | ZB1 | ZB2 | ZB3 | ZB4 | ZBD | ZB5 | ZB6 | ZB7 | ZB8 | ZB9 | ZBA | ZBB | ZBC | ZBE | ZBF | ZBG | ZBH | ZBI |
| Inštalovaný výkon zariadení (MW) | ZL1 | ZL2 | ZL3 | ZL4 | ZLD | ZL5 | ZL6 | ZL7 | ZL8 | ZL9 | ZLA | ZLB | ZLC | ZLE | ZLF | ZLG | ZLH | ZLI |
| Dosiahnuteľný výkon zariadení (MW) | ZM1 | ZM2 | ZM3 | ZM4 | ZMD | ZM5 | ZM6 | ZM7 | ZM8 | ZM9 | ZMA | ZMB | ZMC | ZME | ZMF | ZMG | ZMH | ZMI |
| Bez merania elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny | Jadrové palivo | Čierne uhlie | Hnedé uhlie | Zemný plyn | Hutnícky plyn | Ropné produkty | Vodná energia | Biomasa | Bioplyn | Biopalivo | Veterná energia | Slnečná energia | Geo-termálna | Mix palív | Skládkový plyn | Plyn z čističiek odpadových vôd | Biometán | Aerotermálna energia |
| Výroba elektriny meraná určeným meradlom na odbernom mieste výrobcu | Z81 | Z82 | Z83 | Z84 | Z8D | Z85 | Z86 | Z87 | Z88 | Z89 | Z8A | Z8B | Z8C | Z8E | Z8F | Z8G | Z8H | Z8I |
| Vlastná spotreba elektriny pri výrobe elektriny | ZE1 | ZE2 | ZE3 | ZE4 | ZED | ZE5 | ZE6 | ZE7 | ZE8 | ZE9 | ZEA | ZEB | ZEC | ZEE | ZEF | ZEG | ZEH | ZEI |
| Technologická dodávka elektriny | ZP1 | ZP2 | ZP3 | ZP4 | ZPD | ZP5 | ZP6 | ZP7 | ZP8 | ZP9 | ZPA | ZPB | ZPC | ZPE | ZPF | ZPG | ZPH | ZPI |
| Inštalovaný výkon zariadení (MW) | ZN1 | ZN2 | ZN3 | ZN4 | ZND | ZN5 | ZN6 | ZN7 | ZN8 | ZN9 | ZNA | ZNB | ZNC | ZNE | ZNF | ZNG | ZNH | ZNI |
| Dosiahnuteľný výkon zariadení (MW) | ZO1 | ZO2 | ZO3 | ZO4 | ZOD | ZO5 | ZO6 | ZO7 | ZO8 | ZO9 | ZOA | ZOB | ZOC | ZOE | ZOF | ZOG | ZOH | ZOI |

Business Type výrobcu elektriny – mesačné nahlasovanie

## CombinedValues

Služba CombinedValues poskytuje kombinovaným subjektom rozhranie pre nahlasovanie bilancie výroby a spotreby. Implementuje nasledovné metódy.

| Názov | Opis |
| --- | --- |
| UploadDaily | Slúži na denné nahlasovanie údajov. |
| UploadMonthly | Slúži na mesačné nahlasovanie údajov. |

CombinedValues

### UploadDaily

Typy údajov dennej bilancie výroby a spotreby elektrickej energie, ktoré výrobca a zároveň prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy (kombinovaný subjekt) nahlasuje prevádzkovateľovi prenosovej sústavy sú rozdelené do časových radov Account Time Series a rozlíšené elementom Business Type.

| Hodnota elementu Business Type | Význam |
| --- | --- |
| Údaje za distribučnú sústavu (MWh) |
| Z10 | Vlastná spotreba elektriny pri distribúcii |
| Z20 | Distribúcia elektriny koncovým odberateľom |
| ZR0 | Ostatná vlastná spotreba elektriny |
| ZS0 | Straty elektriny v sústave |
| Skutočné cezhraničné toky distribučnou sústavou (MWh) |
| Z30 | Export |
| ZF0 | Import |
| Sumárne údaje výrobcu a výrobcov elektriny pripojených do distribučnej sústavy |
| S meraním elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny (MWh) |
| ZL0 | Celkový inštalovaný výkon (MW) |
| ZM0 | Celkový dosiahnuteľný výkon (MW) |
| Z40 | Výroba elektriny meraná na svorkách generátorov |
| Z50 | Vlastná spotreba elektriny pri výrobe elektriny |
| Z60 | Ostatná vlastná spotreba elektriny |
| ZG0 | Spotreba PVE na prečerpávanie |
| Z70 | Vyrobená elektrina dodaná priamym vedením koncovým odberateľom elektriny |
| Bez merania elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny (MWh) |
| ZN0 | Celkový inštalovaný výkon (MW) |
| ZO0 | Celkový dosiahnuteľný výkon (MW) |
| Z80 | Výroba elektriny meraná na svorkách generátorov |
| ZE0 | Vlastná spotreba elektriny pri výrobe elektriny |

| Sumárne údaje výrobcu a výrobcov elektriny pripojených do distribučnej sústavy |
| --- |
| S meraním elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny (MWh) |
| Elektráreň | Zariadenie | Celkový inštalovaný výkon (MW) | Celkový dosiahnuteľný výkon (MW) | Výroba elektriny meraná na svorkách generátorov | Vlastná spotreba elektriny pri výrobe elektriny | Ostatná vlastná spotreba elektriny | Spotreba PVE na prečerpávanie | Vyrobená elektrina dodaná priamym vedením koncovým odberateľom elektriny |
| Jaslovské Bohunice | EBO RE3 | ZL0 | ZM0 | Z40 | Z50 | Z60 | ZG0 | Z70 |
|  | EBO RE4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bez merania elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny (MWh) |
| Elektráreň | Zariadenie | Celkový inštalovaný výkon (MW) | Celkový dosiahnuteľný výkon (MW) | Výroba elektriny meraná určeným meradlom na odbernom mieste výrobcu | Vlastná spotreba elektriny pri výrobe elektriny |
|  | Zariadenie | ZN0 | ZO0 | Z80 | ZE0 |

Business Type kombinovaného subjektu – denné nahlasovanie

### UploadMonthly

Typy údajov mesačnej bilancie výroby a spotreby elektrickej energie, ktoré výrobca a zároveň prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy (kombinovaný subjekt) nahlasuje prevádzkovateľovi prenosovej sústavy sú rozdelené do časových radov Account Time Series a rozlíšené elementom Business Type.

| Hodnota elementu Business Type | Význam |
| --- | --- |
| Údaje za distribučnú sústavu (MWh) |
| Z10 | Vlastná spotreba elektriny pri distribúcii |
| Z20 | Distribúcia elektriny koncovým odberateľom |
| ZR0 | Ostatná vlastná spotreba elektriny |
| ZS0 | Straty elektriny v sústave |
| Skutočné cezhraničné toky distribučnou sústavou (MWh) |
| Z30 | Export |
| ZF0 | Import |

| Sumárne údaje výrobcu a výrobcov elektriny pripojených do miestnej distribučnej sústavy | Výkon ku koncu mesiaca | Údaje o výrobe elektriny za celý mesiac (MWh), s meraním na svorkách |
| --- | --- | --- |
|  | Inštalovaný výkon (MW) | Dosiahnuteľný výkon (MW) | Výroba elektriny meraná na svorkách generátorov | Vlastná spotreba elektriny pri výrobe elektriny | Technologická dodávka elektriny | Ostatná vlastná spotreba elektriny | Celková vlastná spotreba elektriny | Dodávka cudzím odberateľom | Čistá dodávka elektriny do sústavy | Výroba PVE na prečerpávanie | Spotreba PVE na prečerpávanie | Dodávka výroby priamym vedením koncovým odberateľom |
| Jaslovské Bohunice | EBO RE3 | ZL0 | ZM0 | Z40 | Z50 | ZB0 | Z60 | ZC0 | ZK0 | ZD0 | ZH0 | ZG0 | Z70 |
|  | EBO RE4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Malé vodné elektrárne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sumárne údaje výrobcu a výrobcov elektriny pripojených do miestnej distribučnej sústavy | Výkon ku koncu mesiaca | Údaje o výrobe elektriny za celý mesiac (MWh), bez merania na svorkách |
| --- | --- | --- |
|  | Inštalovaný výkon (MW) | Dosiahnuteľný výkon (MW) | Výroba elektriny meraná určeným meradlom na odbernom mieste výrobcu | Vlastná spotreba elektriny pri výrobe elektriny | Ostatná vlastná spotreba elektriny | Celková vlastná spotreba elektriny |
| Jaslovské Bohunice | Zariadenia | ZN0 | ZO0 | Z80 | ZE0 | ZI0 | ZJ0 |

| Výroba elektriny v členení podľa primárneho zdroja energie sumárne za všetky zariadenia (MWh) |
| --- |
| S meraním elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny | Čierne uhlie | Hnedé uhlie | Zemný plyn | Hutnícky plyn | Ropné produkty | Vodná energia | Biomasa | Bioplyn | Biopalivo | Veterná energia | Slnečná energia | Geo-termálna | Mix palív | Skládkový plyn | Plyn z čističiek odpadových vôd | Biometán | Aerotermálna energia |
| Výroba elektriny meraná na svorkách generátorov | Z42 | Z43 | Z44 | Z4D | Z45 | Z46 | Z47 | Z48 | Z49 | Z4A | Z4B | Z4C | Z4E | Z4F | Z4G | Z4H | Z4I |
| Vlastná spotreba elektriny pri výrobe elektriny | Z52 | Z53 | Z54 | Z5D | Z55 | Z56 | Z57 | Z58 | Z59 | Z5A | Z5B | Z5C | Z5E | Z5F | Z5G | Z5H | Z5I |
| Technologická dodávka elektriny | ZB2 | ZB3 | ZB4 | ZBD | ZB5 | ZB6 | ZB7 | ZB8 | ZB9 | ZBA | ZBB | ZBC | ZBE | ZBF | ZBH | ZBG | ZBI |
| Inštalovaný výkon zariadení (MW) | ZL2 | ZL3 | ZL4 | ZLD | ZL5 | ZL6 | ZL7 | ZL8 | ZL9 | ZLA | ZLB | ZLC | ZLE | ZLF | ZLH | ZLG | ZLI |
| Dosiahnuteľný výkon zariadení (MW) | ZM2 | ZM3 | ZM4 | ZMD | ZM5 | ZM6 | ZM7 | ZM8 | ZM9 | ZMA | ZMB | ZMC | ZME | ZMF | ZMH | ZMG | ZMI |
| Bez merania elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny | Čierne uhlie | Hnedé uhlie | Zemný plyn | Hutnícky plyn | Ropné produkty | Vodná energia | Biomasa | Bioplyn | Biopalivo | Veterná energia | Slnečná energia | Geo-termálna | Mix palív | Skládkový plyn | Plyn z čističiek odpadových vôd | Biometán | Aerotermálna energia |
| Výroba elektriny meraná určeným meradlom na odbernom mieste výrobcu | Z82 | Z83 | Z84 | Z8D | Z85 | Z86 | Z87 | Z88 | Z89 | Z8A | Z8B | Z8C | Z8E | Z8F | Z8G | Z8H | Z8I |
| Vlastná spotreba elektriny pri výrobe elektriny | ZE2 | ZE3 | ZE4 | ZED | ZE5 | ZE6 | ZE7 | ZE8 | ZE9 | ZEA | ZEB | ZEC | ZEE | ZEF | ZEG | ZEH | ZEI |
| Technologická dodávka elektriny | ZP2 | ZP3 | ZP4 | ZPD | ZP5 | ZP6 | ZP7 | ZP8 | ZP9 | ZPA | ZPB | ZPC | ZPE | ZPF | ZPG | ZPH | ZPI |
| Inštalovaný výkon zariadení (MW) | ZN2 | ZN3 | ZN4 | ZND | ZN5 | ZN6 | ZN7 | ZN8 | ZN9 | ZNA | ZNB | ZNC | ZNE | ZBF | ZNG | ZNH | ZNI |
| Dosiahnuteľný výkon zariadení (MW) | ZO2 | ZO3 | ZO4 | ZOD | ZO5 | ZO6 | ZO7 | ZO8 | ZO9 | ZOA | ZOB | ZOC | ZOE | ZOF | ZOG | ZOH | ZOI |

Business Type kombinovaného subjektu – mesačné nahlasovanie

## MeasuredValues

### Upload

## Zabezpečenie komunikácie

Webové služby sú dostupné výhradne cez zabezpečený protokol https, ktorý umožňuje šifrovanie prenášaných správ. Z toho dôvodu správy na úrovni SOAP protokolu už nie sú šifrované. Proti neautorizovanému použitiu sú služby zabezpečené autentifikačným mechanizmom vyžadujúcim používateľské konto s pridelenými právami na volanie relevantných webových služieb.

## Endpointy a definície

### Testovacie prostredie

V aktuálnom nasadení v testovacom prostredí všetky služby zobrazujú svoj definičný (WSDL) súbor pri priamom prístupe na endpoint.

| Názov služby | Endpoint |
| --- | --- |
| DistributorValues | https://isom.sepsas.sk/test/interfaces/distributorvalues/service.svc |
| ProducerValues | https://isom.sepsas.sk/test/interfaces/producervalues/service.svc |
| CombinedValues | https://isom.sepsas.sk/test/interfaces/combinedvalues/service.svc |
| MeasuredValues | https://isom.sepsas.sk/test/interfaces/measuredvalues/service.svc |

Endpointy - testovacie prostredie

### Prevádzkové prostredie

| Názov služby | Endpoint |
| --- | --- |
| DistributorValues | https://isom.sepsas.sk/interfaces/distributorvalues/service.svc |
| ProducerValues | https://isom.sepsas.sk/interfaces/producervalues/service.svc |
| CombinedValues | https://isom.sepsas.sk/interfaces/combinedvalues/service.svc |
| MeasuredValues | https://isom.sepsas.sk/interfaces/measuredvalues/service.svc |

Endpointy - prevádzkové prostredie

# ZOZNAM TABULIEK

Tabuľka 1	Webové služby	3

Tabuľka 2	Hlavička správy nahlasovaných údajov	6

Tabuľka 3	Hlavička údajov príslušného časového radu	8

Tabuľka 4	Číselník položky Business Type	9

Tabuľka 5	Číselník identifikácie pôvodu energie v položke Business Type	10

Tabuľka 6	Hlavička údajov periódy príslušného časového radu	10

Tabuľka 7	Hodnoty príslušného časového radu	11

Tabuľka 8	Chybové kódy	14

Tabuľka 9	DistributorValues	15

Tabuľka 10	Business Type distribútorského subjektu – denné nahlasovanie	16

Tabuľka 11	Business Type distribútorského subjektu – mesačné nahlasovanie	18

Tabuľka 12	ProducerValues	19

Tabuľka 13	Business Type výrobcu elektriny – denné nahlasovanie	20

Tabuľka 14	Business Type výrobcu elektriny – mesačné nahlasovanie	24

Tabuľka 15	CombinedValues	25

Tabuľka 16	Business Type kombinovaného subjektu – denné nahlasovanie	27

Tabuľka 17	Business Type kombinovaného subjektu – mesačné nahlasovanie	30

Tabuľka 18	Endpointy - testovacie prostredie	32

Tabuľka 19	Endpointy - prevádzkové prostredie	32

# ZOZNAM OBRÁZKOV

Obrázok 1	Jednotlivé časti správy s údajmi	4

# Text boxes

<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">

<s:Header>

<o:Security s:mustUnderstand="1" xmlns:o="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">

<u:Timestamp u:Id="_0">

<u:Created>2012-07-18T06:53:24.052Z</u:Created>

<u:Expires>2012-07-18T06:58:24.052Z</u:Expires>

</u:Timestamp>

</o:Security>

</s:Header>

<s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

<UploadDailyResponse xmlns="http://sfera.sk/ws/xmatik/isom/producervalues/services/2012/03/01">

<Result>Success</Result>

</UploadDailyResponse>

</s:Body>

</s:Envelope>

<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">

<s:Header>

<o:Security s:mustUnderstand="1" xmlns:o="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">

<u:Timestamp u:Id="_0">

<u:Created>2012-07-18T08:07:41.986Z</u:Created>

<u:Expires>2012-07-18T08:12:41.986Z</u:Expires>

</u:Timestamp>

</o:Security>

</s:Header>

<s:Body>

<s:Fault>

<s:Code>

<s:Value>s:ERR:MalformedXml</s:Value>

</s:Code>

<s:Reason>

<s:Text xml:lang="en-US">Mandatory XML element missing</s:Text>

</s:Reason>

</s:Fault>

</s:Body>

</s:Envelope>

HTTP/1.1 200 OK

Server: ASP.NET Development Server/9.0.0.0

Date: Mon, 12 Aug 2012 00:00:19 GMT

X-AspNet-Version: 2.0.50727

Cache-Control: private

Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8

Content-Length: ...

Connection: Close

<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">

<s:Header>

<o:Security s:mustUnderstand="1" xmlns:o="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">

<u:Timestamp u:Id="_0">

<u:Created>Čas vytvorenia</u:Created>

<u:Expires> Čas expiracie</u:Expires>

</u:Timestamp>

</o:Security>

</s:Header>

<s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

<UploadDailyResponse xmlns="http://sfera.sk/ws/xmatik/isom/producervalues/services/2012/03/01">

<Result>Success</Result>

</UploadDailyResponse>

</s:Body>

</s:Envelope>

HTTP/1.1 500 Internal Server Error

Server: ASP.NET Development Server/9.0.0.0

Date: Mon, 12 Aug 2012 00:00:00 GMT

X-AspNet-Version: 2.0.50727

Cache-Control: private

Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8

Content-Length: ...

Connection: Close

<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">

<s:Body>

<s:Fault>

<s:Code>

<s:Value>Kód chyby</s:Value>

</s:Code>

<s:Reason>

<s:Text xml:lang="sk-SK">Text chyby</s:Text>

</s:Reason>

</s:Fault>

</s:Body>

</s:Envelope>

POST .../DistributorValues/service.svc HTTP/1.1

Accept-Encoding: gzip,deflate

Content-Type: application/soap+xml;charset=UTF-8;action="http://sfera.sk/ws/xmatik/isom/DistributorValues/services/2012/03/01/DistributorValuesContract/UploadDaily"

<soap:Envelope xmlns:ns="http://sfera.sk/ws/xmatik/isom/DistributorValues/services/2012/03/01" xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">

<soap:Header>

<wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">

<wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameToken-4">

<wsse:Username> Meno </wsse:Username>

<wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText"> Heslo </wsse:Password>

<wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">vuuc+FLx9UUKdDbgbipDSA==</wsse:Nonce><wsu:Created>2012-08-10T10:22:17.951Z</wsu:Created></wsse:UsernameToken></wsse:Security></soap:Header>

<soap:Body>

<ns:UploadDailyRequest>

<ns:UploadDocument DtdRelease="?" DtdVersion="?">

<!-- data -->

</ns:UploadDocument>

</ns:UploadDailyRequest>

</soap:Body>

</soap:Envelope>

POST .../ProducerValues/Service.svc HTTP/1.1

Accept-Encoding: gzip,deflate

Content-Type: application/soap+xml;charset=UTF-8;action="http://sfera.sk/ws/xmatik/isom/producervalues/services/2012/03/01/ProducerValuesContract/UploadMonthly"

<soap:Envelope xmlns:ns="http://sfera.sk/ws/xmatik/isom/producervalues/services/2012/03/01" xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">

<soap:Header>

<wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">

<wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameToken-3">

<wsse:Username>Meno</wsse:Username>

<wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText">Heslo</wsse:Password>

<wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">05kEYSvk531+t3j+Co3MnA==</wsse:Nonce><wsu:Created>2012-08-10T08:30:37.454Z</wsu:Created></wsse:UsernameToken></wsse:Security></soap:Header>

<soap:Body>

<ns:UploadDocument DtdRelease="?" DtdVersion="?">

<!-- data -->

</ns:UploadDocument>

</soap:Body>

</soap:Envelope>

POST .../ProducerValues/Service.svc HTTP/1.1

Accept-Encoding: gzip,deflate

Content-Type: application/soap+xml;charset=UTF-8;action="http://sfera.sk/ws/xmatik/isom/producervalues/services/2012/03/01/ProducerValuesContract/UploadDaily"

<soap:Envelope xmlns:ns="http://sfera.sk/ws/xmatik/isom/producervalues/services/2012/03/01" xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">

<soap:Header>

<wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">

<wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameToken-4">

<wsse:Username> Meno </wsse:Username>

<wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText"> Heslo </wsse:Password>

<wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">fhwZWYE1kfi+PqNSaLdmqg==</wsse:Nonce><wsu:Created>2012-08-10T09:07:16.474Z</wsu:Created></wsse:UsernameToken></wsse:Security></soap:Header>

<soap:Body>

<ns:UploadDailyRequest>

<ns:UploadDocument DtdRelease="?" DtdVersion="?">

<!-- data -->

</ns:UploadDocument>

</ns:UploadDailyRequest>

</soap:Body>

</soap:Envelope>

POST .../ProducerValues/Service.svc HTTP/1.1

Accept-Encoding: gzip,deflate

Content-Type: application/soap+xml;charset=UTF-8;action="http://sfera.sk/ws/xmatik/isom/producervalues/services/2012/03/01/ProducerValuesContract/UploadMonthly"

<soap:Envelope xmlns:ns="http://sfera.sk/ws/xmatik/isom/producervalues/services/2012/03/01" xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">

<soap:Header>

<wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">

<wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameToken-3">

<wsse:Username>Meno</wsse:Username>

<wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText">Heslo</wsse:Password>

<wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">05kEYSvk531+t3j+Co3MnA==</wsse:Nonce><wsu:Created>2012-08-10T08:30:37.454Z</wsu:Created></wsse:UsernameToken></wsse:Security></soap:Header>

<soap:Body>

<ns:UploadMonthlyRequest>

<ns:UploadDocument DtdRelease="?" DtdVersion="?">

<!-- data -->

</ns:UploadDocument>

</ns:UploadMonthlyRequest>

</soap:Body>

</soap:Envelope>

POST .../CombinedValues /Service.svc HTTP/1.1

Accept-Encoding: gzip,deflate

Content-Type: application/soap+xml;charset=UTF-8;action="http://sfera.sk/ws/xmatik/isom/combinedvalues/services/2012/03/01/CombinedValuesContract/UploadDaily"

<soap:Envelope xmlns:ns="http://sfera.sk/ws/xmatik/isom/combinedvalues/services/2012/03/01" xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">

<soap:Header><wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">

<wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameToken-7">

<wsse:Username>Meno</wsse:Username>

<wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText">Heslo</wsse:Password>

<wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">4zAuo0BzFcgMQYxTqbC7TQ==</wsse:Nonce><wsu:Created>2012-08-10T11:42:03.729Z</wsu:Created></wsse:UsernameToken></wsse:Security></soap:Header>

<soap:Body>

<ns:UploadDailyRequest>

<ns:UploadDocument>

<!-- data -->

</ns:UploadDocument>

</ns:UploadDailyRequest>

</soap:Body>

</soap:Envelope>

POST .../CombinedValues /Service.svc HTTP /1.1

Accept-Encoding: gzip,deflate

Content-Type: application/soap+xml;charset=UTF-8;action="http://sfera.sk/ws/xmatik/isom/combinedvalues/services/2012/03/01/CombinedValuesContract/UploadMonthly"

<soap:Envelope xmlns:ns="http://sfera.sk/ws/xmatik/isom/combinedvalues/services/2012/03/01" xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">

<soap:Header>

<wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">

<wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameToken-20">

<wsse:Username>Meno</wsse:Username>

<wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText">Heslo</wsse:Password>

<wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">q/vhZcjV7oTlSOJj5+DVPQ==</wsse:Nonce><wsu:Created>2012-08-14T11:47:46.844Z</wsu:Created></wsse:UsernameToken></wsse:Security></soap:Header>

<soap:Body>

<ns:UploadMonthlyRequest>

<ns:UploadDocument DtdRelease="?" DtdVersion="?">

<!-- data -->

</ns:UploadDocument>

</ns:UploadMonthlyRequest>

</soap:Body>

</soap:Envelope>

POST .../MeasuredValues/Service.svc HTTP/ 1.1

Accept-Encoding: gzip,deflate

Content-Type: application/soap+xml;charset=UTF-8;action="http://sfera.sk/ws/xmatik/isom/measuredvalues/services/2012/01/01/MeasuredValuesContract/Upload"

Content-Length: ...

Host: ...

Connection: Keep-Alive

User-Agent: ...

<soap:Envelope xmlns:ns="http://sfera.sk/ws/xmtrade/iszo/measuredvalues/services/2008/11/01" xmlns:ns1="http://sfera.sk/ws/xmtrade/iszo/common/types/espv1r1/2008/11/01" xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">

<soap:Header>

<wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">

<wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameToken-19">

<wsse:Username>Meno</wsse:Username>

<wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText">Heslo</wsse:Password>

<wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">ysvAzoHyIkgzJhCs/C9Etw==</wsse:Nonce><wsu:Created>2012-08-14T11:38:20.723Z</wsu:Created></wsse:UsernameToken></wsse:Security></soap:Header>

<soap:Body>

<ns:UploadRequest>

<ns:UploadDocument DtdRelease="?" DtdVersion="?">

<!-- data -->

</ns:UploadDocument>

</ns:UploadRequest>

</soap:Body>

</soap:Envelope>