Voľné obchodovateľné kapacity na cezhraničné výmeny elektriny

pre obdobie: rok 2006

Smer toku elektriny zo sústavy SEPS do sústavy: ČEPS PSE-O MAVIR WPS UA www.e-trace.biz1) www.e-trace.biz1) 650 / 250 MW 2) 450 MW 3)

Smer toku elektriny do sústavy SEPS zo sústavy: ČEPS PSE-O MAVIR WPS UA www.e-trace.biz1) www.e-trace.biz1) 400 / 200 MW 450 MW 3)

Poznámky

Hodnoty platia pre základné zapojenie siete a typické režimové stavy s uvažovaním kritéria N-1. Na profile SEPS - WPS UA nie je splnené kritérium N-1. Ďalšie obchodovateľné kapacity na jednotlivých profiloch sú upresňované v ďalších etapách prípravy prevádzky ES SR (mesiac, týždeň, deň). 1) aukcia je konaná podľa pravidiel zverejnených na www.e-trace.biz 2) hodnoty voľnej obchodovateľnej kapacity na profile s MAVIR boli koordinované a dohodnuté s MAVIR ZRt. Každá zo strán bude prideľovať polovicu zverejnenej kapacity. Pre smer zo SEPS do MAVIR: voľná obchodovateľná kapacita profilu: 650 MW po započítaní spoločne uznanej dlhodobej rezervácie výkonu 250 MW (uznaná SEPS i MAVIR) voľná obchodovateľná kapacita prideľovaná SEPS: 275 MW po započítaní 50 MW dlhodobej rezervácie uznanej SEPS. Pre smer z MAVIR do SEPS: voľná obchodovateľná kapacita profilu: 400 MW voľná obchodovateľná kapacita prideľovaná SEPS: 200 MW 3) hodnota je určená SEPS, a.s. Kapacity sú prideľované formou jednostranných aukcií na strane SEPS.

Rezervácie výkonu na profile

zo SEPS do MAVIR 250 / 50 MW2) z PSE-O do SEPS 300 MW

Úzke miesta

V prípade určitých režimových stavov (hlavne pri vypínaní vedení medzi ČEPS a APG) dochádza k úzkemu miestu na profile SEPS - MAVIR.