## 02-00
SLOVENSKÁ ELEKTRIZAČNÁ PRENOSOVÁ SÚSTAVA, a.s. Mlynské nivy 59/A 824 84 BRATISLAVA
Cenová tabuľka 02-00 Price Schedule 02-00
| Stavba: E.: 2. Stavba - 2x400 kV vedenie ESt Rimavská Sobota - št. hranica Slovenská republika - Maďarsko Structure: E.: Prooject No. 2 - 2x400 kV OHL Rim. Sobota - Slovak / Hungarian state border |  | Dátum / Date : 04.2018 Arch. číslo / Drawing No.1214116/DVZ/E/SO02
| Stavebný objekt: E. SO 02: Prekládky V427 ESt Rimavská Sobota - Moldava |  | Druh dokumentu / Doc. Level: DVZ
Structural object: E. SO 02: Line trasfer V427 ESt. Rimavská Sobota - Moldava
VÝKAZ VÝMER BILL OF QUANTITIES
I. | Projekčné a prieskumné práce Design and survey works |  |  | 0
| v tom in that | Dokumentácia pre realizáciu stavby 10 ks Dokumentácia, jej prerokovanie v priebehu a v závere prác s dotknutými orgánmi a organizáciami vrátane úradného overenia oprávnenou právnickou organizáciou v SR (napr. Technická inšpekcia) Detail implementation design 10 pcs. Documentation and its negotiation with the concerned authorities and organizations during and at the end of design works including legalization by authorised organization in Slovakia (e.g. Technická inšpekcia)
| v tom in that | Výrobno-montážna dokumentácia 1 ks, Dielenská dokumentácia základových dielov a stožiarov, so zapracovanými pripomienkami z kontrolnej montáže vrátane návrhu montážnych rámov a predloženie protokolov z kontrolnej montáže stožiarov Workshop and assembly drawings 1 pc, Workshop and assembly drawings of embedded parts and towers, including incorporation of comments from test assembly including the design of mounting frames and submission of certificates from test assembly of towers
| v tom in that | Porealizačné zameranie 5 ks, Protokol o zameraní súradníc stredov stožiarov a rohov stožiarov, ochranného pásma a pozdĺžneho profilu vodičov, zemného lana a kombinovaného zemného lana As built survey 5 pcs, Certificate of measurement of towers centre coordinates and foundation corners, protection zone and longitudinal profile of phase conductors, ground wire and combined ground wire
| v tom in that | Dokumentácia skutočného vyhotovenia 5 ks, Vrátane výrobno - montážnej dokumentácie As built documentation 5 pcs, Including workshop and assembly drawing
II. | Vedľajšie rozpočtové náklady Side budget costs |  |  | 0
| v tom in that | Zariadenie staveniska Náklady na zariadenie staveniska vrátane jeho demontáže s uvedením staveniska do pôvodného stavu Construction site Costs on construction site facilities including their dismantling and restoration of the construction site to its original state
III. | Nepriame náklady stavebného objektu Indirect costs of the building object |  |  | 0
| v tom in that | Zaistenie a vypínanie vedení Náklady na realizáciu vypínania križovaných vedení, železníc a nadzemných sietí Switching-off and securing of crossed lines Costs of switching-off of crossed lines, railways and facilities
| v tom in that | Škody a poplatky Náhrada všetkých škôd spôsobených tretím stranám vrátane všetkých poplatkov Restitution costs Compensation for damages caused to third parties including all charges
| v tom in that | Geodetická činnosť pri výstavbe - vytýčenie všetkých priesekov a výrubov v trase vedenia - lesné pozemky vrátane poľnohospodárskych pozemkov, - kontrola základov po ukončení betonáže Geodetical activity during construction - saking-out of all cuts and fellings in the line route - forest land, agricultural land, - checking of foundations after concreting
| v tom in that | Priama inžinierska činnosť Prejednanie vypínaní križovaných vedení nn, vn, vvn a zvn, vytýčenie všetkých podzemných sieti, zabezpečenie dohody o vstupe na pozemky s užívateľmi alebo majiteľmi, zabezpečenie výrubov na na poľnohospodárskej pôde, náklady spojené s uvedením do prevadzky: napr. revizná správa, úradná skúška, nastavenie elektrických ochrán v ESt, autorský dozor projektanta a statika Direct engineering works Negotiation of crossing lines with low voltage, medium voltage, very high voltage and extra high voltage; switching-off, alingment of all underground facilities, securing of agreements with land owners or users, securing of fellings on agricultural land, charges related to commissioning, e.g. revision report, official examination, line protection settings in Substations, design supervisor and static
IV. | Priame náklady stavebného objektu (Spolu riadky 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08) Direct costs of the building object (Total rows 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08) |  |  | 0
| v tom in that | Montáže (De-) (Spolu 02-01a, 02-02a, 02-03a, 02-04a, 02-05a, 02-06a, 02-07a, 02-08) Assemblies (Dis-) (Totals 02-01a, 02-02a, 02-03a, 02-04a, 02-05a, 02-06a, 02-07a, 02-08) |  | 0
| v tom in that | Materiál (Spolu 02-01b, 02-02b, 02-03b, 02-04b, 02-05b, 02-06b, 02-07b) Material (Totals 02-01b, 02-02b, 02-03b, 02-04b, 02-05b, 02-06b, 02-07b) |  | 0
01 | Základy Foundations |  |  | 0
01a | Montáž (Spolu 02-01a) Assembly (Total 02-01a) |  |  | 0
01b | Materiál (Spolu 02-01b) Material (Total 02-01b) |  |  | 0
02 | Stožiare Towers |  |  | 0
02a | Montáž (Spolu 02-02a) Assembly (Total 02-02a) |  |  | 0
02b | Materiál (Spolu 02-02b) Material (Total 02-02b) |  |  | 0
03 | Vodiče Phase conductors |  |  | 0
03a | Montáž (Spolu 02-03a) Assembly (Total 02-03a) |  |  | 0
03b | Materiál (Spolu 02-03b) Material (Total 02-03b) |  |  | 0
04 | Izolátorové závesy Insulator sets |  |  | 0
04a | Montáž (Spolu 02-04a) Assembly (Total 02-04a) |  |  | 0
04b | Materiál (Spolu 02-04b) Material (Total 02-04b) |  |  | 0
05 | KZL OPGW |  |  | 0
05a | Montáž (Spolu 02-05a) Assembly (Total 02-05a) |  |  | 0
05b | Materiál (Spolu 02-05b) Material (Total 02-05b) |  |  | 0
06 | ZL GW |  |  | 0
06a | Montáž (Spolu 02-06a) Assembly (Total 02-06a) |  |  | 0
06b | Materiál (Spolu 02-06b) Material (Total 02-06b) |  |  | 0
07 | Tabuľky a doplnky Miscellaneous |  |  | 0
07a | Montáž (Spolu 02-07a) Assembly (Total 02-07b) |  |  | 0
07b | Materiál (Spolu 02-07b) Material (Total 02-07b) |  |  | 0
08 | Demontáže Disassembly |  |  | 0
08 | Demontáž (Spolu 02-08) Disassembly (Total 02-08) |  |  | 0
| Celkom (riadky I, II, III, IV) Total (rows I, II, III, IV) |  |  | 0

## 02-01a
SLOVENSKÁ ELEKTRIZAČNÁ PRENOSOVÁ SÚSTAVA, a.s. Mlynské nivy 59/A 824 84 BRATISLAVA
Cenová tabuľka 02-01a Price Schedule 02-01a
| Stavba: E.: 2. Stavba - 2x400 kV vedenie ESt Rimavská Sobota - št. hranica Slovenská republika - Maďarsko Structure: E.: Prooject No. 2 - 2x400 kV OHL Rim. Sobota - Slovak / Hungarian state border |  | Dátum / Date : 04.2018 Arch. číslo / Drawing No.1214116/DVZ/E/SO02
| Stavebný objekt: E. SO 02: Prekládky V427 ESt Rimavská Sobota - Moldava |  | Druh dokumentu / Doc. Level: DVZ
Structural object: E. SO 02: Line trasfer V427 ESt. Rimavská Sobota - Moldava
ZÁKLADY - MONTÁŽ FOUNDATIONS - ASSEMBLY
p.č. Item | Popis činnosti Description of works | m.j. unit | Počet Quantity | Jedn. cena Unit price | Spolu Total price
1 | Vytýčenie trasy a stožiarových miest, vykolíkovanie Alignment of line route and tower positions, pegging | p.b support | 7 |  | 0
2 | Vyrovnanie základov Levelling of foundations | p.b support | 7 |  | 0
3 | Montáž základov z prostého betónu tr.20/25 Foundations assembling of plain concrete class 20/25 | m3 | 991 |  | 0
4 | Montáž základov z drátkobetónu s cementovou kryštalickou izoláciou tr.30/37 Foundations assembling of steel fibre concrete class 30/37 with additive crystalline cement insulation | m3 | 55 |  | 0
5 | Dovoz a manipulácia s výstužou do pracovnej škáry Delivery and handling of steel reinforcement for work gap | t | 1.5 |  | 0
6 | Výkop triedy 2 (STN 73 3050) Excavation for class 2 (STN 73 3050) | m3 | 576 |  | 0
7 | Výkop triedy 3 (STN 73 3050) Excavation for class 3 (STN 73 3050) | m3 | 1337 |  | 0
8 | Výkop triedy 4 (STN 73 3050) Excavation for class 4 (STN 73 3050) | m3 | 752 |  | 0
9 | Prípravné práce, čerpanie vody Preparation operations, water pumping | m3 | 1590 |  | 0
10 | Prípravné práce, odvedenie vody potrubím do 100 m Preparation operations, water diversion by pipes up to 100 m | p.b support | 6 |  | 0
11 | Debnenie - montáž a demontáž Formwork - assembly and disassembly | m2 | 552 |  | 0
12 | Montáž panelov pod základový diel, rozvoz a osadenie Concrete panel assembly under stub, distribution and assembly | ks pcs | 56 |  | 0
13 | Montáž základových dielov, rozvoz a stavba Stub assembly, distribution and erection (exposed parts) | t | 25.75 |  | 0
14 | Spätný zához zeminy so zhutnením Backfill of soil with compaction | m3 | 1729 |  | 0
15 | Odvoz prebytočnej zeminy na skládku vrátane nakládky a vykládky Transport of surplus soil to the landfill including loading and unloading of soil | m3 | 936 |  | 0
16 | Ošetrenie styku oceľ - betón Contact treatment between steel and concrete | p.b support | 7 |  | 0
17 | Úprava terénu Terrain modification | m2 | 2296 |  | 0
18 | Autorský dozor geológa pri výkope základových jám Geologist supervision during exavation of foundation holes | p.b support | 7 |  | 0
19 | Montáž obvodového uzemnenia vo výkopoch základov Circuit earthing installation including excavation | p.b support | 7 |  | 0
20 | Uzemnenie vodivých plotov a objektov pod vedením Earthing of conductive fences and objects below the line | ks pcs | 2 |  | 0
| Spolu 02-01a Total 02-01a |  |  |  | 0

## 02-01b
SLOVENSKÁ ELEKTRIZAČNÁ PRENOSOVÁ SÚSTAVA, a.s. Mlynské nivy 59/A 824 84 BRATISLAVA
Cenová tabuľka 02-01b Price Schedule 02-01b
| Stavba: E.: 2. Stavba - 2x400 kV vedenie ESt Rimavská Sobota - št. hranica Slovenská republika - Maďarsko Structure: E.: Prooject No. 2 - 2x400 kV OHL Rim. Sobota - Slovak / Hungarian state border |  | Dátum / Date : 04.2018 Arch. číslo / Drawing No.1214116/DVZ/E/SO02
| Stavebný objekt: E. SO 02: Prekládky V427 ESt Rimavská Sobota - Moldava |  | Druh dokumentu/ Doc. Level: DVZ
Structural object: E. SO 02: Line trasfer V427 ESt. Rimavská Sobota - Moldava
ZÁKLADY - MATERIÁL FOUNDATIONS - MATERIAL
p.č. Item | Popis činnosti Description of works | m.j. unit | Počet Quantity | Jedn. cena Unit price | Spolu Total price
1 | Prostý betón tr.20/25 Plain concrete class 20/25 | m3 | 991 |  | 0
2 | Drátkobetón s cementovou kryštalickou izoláciou tr.30/37 Steel fibre concrete class 30/37 with additive crystalline cement insulation | m3 | 55 |  | 0
3 | Výstuž do pracovnej škáry Steel reinforcement for work gap | t | 1.5 |  | 0
4 | Hmotnosť konštrukcie stožiarov - základové diely Towers, weight of construction - embedded parts | t | 25.75 |  | 0
5 | Ošetrenie styku oceľ - betón, sada na 1 p.b. Contact treatment between steel and concrete, set for 1 supp. Point | p.b support | 7 |  | 0
6 | Betónový panel 1490x1990x120 Concrete panel 1490x1990x120 | ks pcs | 56 |  | 0
7 | Príslušenstvo základov - uzemnenie, sada na 1 p.b. Accessories for foundations - earthing set for 1 supp. point | sada set | 7 |  | 0
8 | Uzemnenie vodivých plotov a objektov pod vedením Earthing of conductive fences and objects below the line | ks pcs | 3 |  | 0
| Spolu 02-01b Total 02-01b |  |  |  | 0

## 02-02a
SLOVENSKÁ ELEKTRIZAČNÁ PRENOSOVÁ SÚSTAVA, a.s. Mlynské nivy 59/A 824 84 BRATISLAVA
Cenová tabuľka 02-02a Price Schedule 02-02a
| Stavba: E.: 2. Stavba - 2x400 kV vedenie ESt Rimavská Sobota - št. hranica Slovenská republika - Maďarsko Structure: E.: Prooject No. 2 - 2x400 kV OHL Rim. Sobota - Slovak / Hungarian state border |  | Dátum / Date : 04.2018 Arch. číslo / Drawing No.1214116/DVZ/E/SO02
| Stavebný objekt: E. SO 02: Prekládky V427 ESt Rimavská Sobota - Moldava |  | Druh dokumentu/ Doc. Level: DVZ
Structural object: E. SO 02: Line trasfer V427 ESt. Rimavská Sobota - Moldava
STOŽIARE - MONTÁŽ TOWERS - ASSEMBLY
p.č. Item | Popis činnosti Description of works | m.j. unit | Počet Quantity | Jedn. cena Unit price | Spolu Total price
1 | Montáž stožiarov, rozvoz a stavba Towers assembly, distribution and erection (exposed parts) | t | 141.5 |  | 0
2 | Montáž zaisťovacích skrutiek s odtrhovacou hlavou do výšky 4m Single screw with tear head installation up to 4m | p.b support | 7 |  | 0
| Spolu 02-02a Total 02-02a |  |  |  | 0

## 02-02b
SLOVENSKÁ ELEKTRIZAČNÁ PRENOSOVÁ SÚSTAVA, a.s. Mlynské nivy 59/A 824 84 BRATISLAVA
Cenová tabuľka 02-02b Price Schedule 02-02b
| Stavba: E.: 2. Stavba - 2x400 kV vedenie ESt Rimavská Sobota - št. hranica Slovenská republika - Maďarsko Structure: E.: Prooject No. 2 - 2x400 kV OHL Rim. Sobota - Slovak / Hungarian state border |  | Dátum / Date : 04.2018 Arch. číslo / Drawing No.1214116/DVZ/E/SO02
| Stavebný objekt: E. SO 02: Prekládky V427 ESt Rimavská Sobota - Moldava |  | Druh dokumentu/ Doc. Level: DVZ
Structural object: E. SO 02: Line trasfer V427 ESt. Rimavská Sobota - Moldava
STOŽIARE - MATERIÁL TOWERS - MATERIAL
p.č. Item | Popis činnosti Description of works | m.j. unit | Počet Quantity | Jedn. cena Unit price | Spolu Total price
1 | Oceľová konštrukcia stožiarov Tower steel construction (exposed parts) | t | 141.5 |  | 0
2 | Zaisťovacie skrutky do výšky 4m Single screw with tear head up to 4m height | p.b support | 7 |  | 0
| Spolu 02-02b Total 02-02b |  |  |  | 0

## 02-03a
SLOVENSKÁ ELEKTRIZAČNÁ PRENOSOVÁ SÚSTAVA, a.s. Mlynské nivy 59/A 824 84 BRATISLAVA
Cenová tabuľka 02-03a Price Schedule 02-03a
| Stavba: E.: 2. Stavba - 2x400 kV vedenie ESt Rimavská Sobota - št. hranica Slovenská republika - Maďarsko Structure: E.: Prooject No. 2 - 2x400 kV OHL Rim. Sobota - Slovak / Hungarian state border |  | Dátum / Date : 04.2018 Arch. číslo / Drawing No.1214116/DVZ/E/SO02
| Stavebný objekt: E. SO 02: Prekládky V427 ESt Rimavská Sobota - Moldava |  | Druh dokumentu/ Doc. Level: DVZ
Structural object: E. SO 02: Line trasfer V427 ESt. Rimavská Sobota - Moldava
VODIČE - MONTÁŽ PHASE CONDUCTORS - ASSEMBLY
p.č. Item | Popis činnosti Description of works | m.j. unit | Počet Quantity | Jedn. cena Unit price | Spolu Total price
1 | Rozvoz vodičov vrátane vykládky Distribution of conductors including unloading | t | 24.8 |  | 0
2 | Príprava, rozvinovanie ťažných lán, záťah a vyregulovanie vodičov Preparation, unrolling of anchor cables, haul and balancing of cables | km | 1.9 |  | 0
3 | Montáž vodičov 1x400kV vedenia na kotevných stožiaroch Assembly of conductors for 1x400 kV line on tension towers | p.b support | 8 |  | 0
4 | Montáž vodičov 1x400kV vedenia na nosných stožiaroch Assembly of conductors for 1x400 kV line on suspension towers | p.b support | 8 |  | 0
5 | Montáž tlmiacich dištančných rozperiek vrátane rozvozu Assembly of spacer dampers for three-bundle including distribution | ks pcs | 225 |  | 0
6 | Montáž preponiek 1x400kV Assembly of jumper loops 1x400kV | ks pcs | 21 |  | 0
7 | Montáž preponiek 1x400kV na portáli v Rz R.Sobota Assembly of jumper loops, 1x400 on portal at substation R.Sobota | ks pcs | 3 |  | 0
8 | Križovatka 1x400kV vedenia so štátnymi cestami Cross-over of 1x400kV OHL with state routes | ks pcs | 2 |  | 0
9 | Križovatka 1x400kV vedenia s potokmi a kanálmi Cross-over of 1x400kV OHL with creeks and canals | ks pcs | 2 |  | 0
10 | Križovatka 1x400kV vedenia so 110kV vedeniami Cross-over of 1x400kV OHL with 110 kV lines | ks pcs |  |  | 0
11 | Križovatka 1x400kV vedenia s 22kV vedeniami Cross-over of 1x400kV OHL with 22 kV lines | ks pcs | 2 |  | 0
12 | Križovatka 1x400kV vedenia s NN vedeniami Cross-over of 1x400kV OHL with low voltage lines | ks pcs | 1 |  | 0
13 | Križovatka 1x400kV vedenia s podzemnými potrubnými vedeniami Cross-over of 1x400kV OHL with underground pipelines | ks pcs | 11 |  | 0
14 | Križovatka 1x400kV vedenia s podzemnými telekomunikačnými káblami Cross-over of 1x400kV OHL with underground telecommunication cables | ks pcs | 3 |  | 0
15 | Zakotvenie stožiarov pre ťahanie vodičov Tower anchorage in case of conductor stringing | sada set | 3 |  | 0
16 | Revízia p.b. vrátane portálov Rz Revision of supports including Substation gantries | p.b support | 8 |  | 0
17 | Montáže a demontáže skratovacích súprav Assemblies and dismantlings of short-circuiting equipment | sada set | 1 |  | 0
| Spolu 02-03a Total 02-03a |  |  |  | 0
Note on E9: ps0130:

## 02-03b
SLOVENSKÁ ELEKTRIZAČNÁ PRENOSOVÁ SÚSTAVA, a.s. Mlynské nivy 59/A 824 84 BRATISLAVA
Cenová tabuľka 02-03b Price Schedule 02-03b
| Stavba: E.: 2. Stavba - 2x400 kV vedenie ESt Rimavská Sobota - št. hranica Slovenská republika - Maďarsko Structure: E.: Prooject No. 2 - 2x400 kV OHL Rim. Sobota - Slovak / Hungarian state border |  | Dátum / Date : 04.2018 Arch. číslo / Drawing No.1214116/DVZ/E/SO02
| Stavebný objekt: E. SO 02: Prekládky V427 ESt Rimavská Sobota - Moldava |  | Druh dokumentu/ Doc. Level: DVZ
Structural object: E. SO 02: Line trasfer V427 ESt. Rimavská Sobota - Moldava
VODIČE - MATERIÁL PHASE CONDUCTORS - MATERIAL
p.č. Item | Popis činnosti Description of works | m.j. unit | Počet Quantity | Jedn. cena Unit price | Spolu Total price
1 | Vodič 382-AL1/49-ST1A Conductor 382-AL1/49-ST1A | t | 24.8 |  | 0
2 | Dištančná tlmiaca trojrozperka - rovnaký typ pre trasu aj pre preponky Spacer damper for three-bundle - the same type for the line route as well as for jumper | ks pcs | 225 |  | 0
| Spolu 02-03b Total 02-03b |  |  |  | 0

## 02-04a
SLOVENSKÁ ELEKTRIZAČNÁ PRENOSOVÁ SÚSTAVA, a.s. Mlynské nivy 59/A 824 84 BRATISLAVA
Cenová tabuľka 02-04a Price Schedule 02-04a
| Stavba: E.: 2. Stavba - 2x400 kV vedenie ESt Rimavská Sobota - št. hranica Slovenská republika - Maďarsko Structure: E.: Prooject No. 2 - 2x400 kV OHL Rim. Sobota - Slovak / Hungarian state border |  | Dátum / Date : 04.2018 Arch. číslo / Drawing No.1214116/DVZ/E/SO02
| Stavebný objekt: E. SO 02: Prekládky V427 ESt Rimavská Sobota - Moldava |  | Druh dokumentu/ Doc. Level: DVZ
Structural object: E. SO 02: Line trasfer V427 ESt. Rimavská Sobota - Moldava
IZOLÁTOROVÉ ZÁVESY - MONTÁŽ INSULATOR SETS - ASSEMBLY
p.č. Item | Popis činnosti Description of works | m.j. unit | Počet Quantity | Jedn. cena Unit price | Spolu Total price
1 | Montáž 400kV TK závesov 1x400kV vedenie Assembly of triple tension set for 1x400 kV line | p.b support | 6.5 |  | 0
2 | Montáž 400kV DK závesov 1x400kV vedenie Assembly of double tension set for 1x400 kV line | p.b support | 1 |  | 0
3 | Montáž 400kV DNz závesov 1x400kV vedenie Assembly of DNz sets with counterweight for 1x400 kV line | p.b support | 3 |  | 0
4 | Svorkovanie vodičov na nosných stožiaroch Conductor clamping on suspension tower | p.b support | 8 |  | 0
5 | Montáž PNz závesu Assembly of jumper supporter set with counterweights | ks pcs | 12 |  | 0
6 | Montáž preponiek, 1x400kV na kotevný stožiar Assembly of jumper loops, 1x400 kV tension tower | p.b support | 8 |  | 0
7 | Revízia p.b. vrátane portálov Rz Revision of supports including Substation gantries | p.b support | 8 |  | 0
| Spolu 02-04a Total 02-04a |  |  |  | 0

## 02-04b
SLOVENSKÁ ELEKTRIZAČNÁ PRENOSOVÁ SÚSTAVA, a.s. Mlynské nivy 59/A 824 84 BRATISLAVA
Cenová tabuľka 02-04b Price Schedule 02-04b
| Stavba: E.: 2. Stavba - 2x400 kV vedenie ESt Rimavská Sobota - št. hranica Slovenská republika - Maďarsko Structure: E.: Prooject No. 2 - 2x400 kV OHL Rim. Sobota - Slovak / Hungarian state border |  | Dátum / Date : 04.2018 Arch. číslo / Drawing No.1214116/DVZ/E/SO02
| Stavebný objekt: E. SO 02: Prekládky V427 ESt Rimavská Sobota - Moldava |  | Druh dokumentu/ Doc. Level: DVZ
Structural object: E. SO 02: Line trasfer V427 ESt. Rimavská Sobota - Moldava
IZOLÁTOROVÉ ZÁVESY - MATERIÁL INSULATOR SETS - MATERIAL
p.č. Item | Popis činnosti Description of works | m.j. unit | Počet Quantity | Jedn. cena Unit price | Spolu Total price
1 | 400kV TK záves - komplet 400 kV triple tension set | ks pcs | 39 |  | 0
2 | 400kV DK záves - komplet 400 kV double tension set | ks pcs | 6 |  | 0
3 | 400kV DNz záves - komplet 400 kV double suspension set with counterweights | ks pcs | 3 |  | 0
4 | 400kV PNz záves - komplet 400 kV jumper supporter set with counterweights | ks pcs | 12 |  | 0
| Spolu 02-04b Total 02-04b |  |  |  | 0

## 02-05a
SLOVENSKÁ ELEKTRIZAČNÁ PRENOSOVÁ SÚSTAVA, a.s. Mlynské nivy 59/A 824 84 BRATISLAVA
Cenová tabuľka 02-05a Price Schedule 02-05a
| Stavba: E.: 2. Stavba - 2x400 kV vedenie ESt Rimavská Sobota - št. hranica Slovenská republika - Maďarsko Structure: E.: Prooject No. 2 - 2x400 kV OHL Rim. Sobota - Slovak / Hungarian state border |  | Dátum / Date : 04.2018 Arch. číslo / Drawing No.1214116/DVZ/E/SO02
| Stavebný objekt: E. SO 02: Prekládky V427 ESt Rimavská Sobota - Moldava |  | Druh dokumentu/ Doc. Level: DVZ
Structural object: E. SO 02: Line trasfer V427 ESt. Rimavská Sobota - Moldava
KZL - MONTÁŽ OPGW- ASSEMBLY
p.č. Item | Popis činnosti Description of works | m.j. unit | Počet Quantity | Jedn. cena Unit price | Spolu Total price
1 | Rozvoz bubnov KZL vrátane vykládky Distribution of OPGW drums including unloading | ks pcs | 2 |  | 0
2 | Príprava, rozvinovanie ťažných lán, záťah a vyregulovanie 1xKZL Preparation, unrolling of anchor cables, haul and balancing of 1xOPGW | km | 1.9 |  | 0
3 | Montáž tlmičov vibrácií pre KZL Assembly of vibration dampers for OPGW | ks pcs | 16 |  | 0
4 | Montáž kotevného upevnenia KZL so zvodom Assembly of tension attachment of OPGW with lead-in | ks pcs | 3 |  | 0
5 | Montáž kotevného upevnenia KZL priebežného Assembly of tension attachment of OPGW continuous | ks pcs | 5 |  | 0
6 | Montáž nosného upevnenia KZL Assembly of suspension attachment of OPGW | ks pcs | 2 |  | 0
7 | Montáž kotevného upevnenia KZL so zvodom na portál Assembly of tension attachment of OPGW with lead-in on Subst. Gantry | ks pcs | 1 |  | 0
8 | Montáž spojovacej krabice Assembly of joint box | ks pcs | 4 |  | 0
9 | Preberacie meranie bubnov KZL Acceptance measurement of OPGW drums | ks pcs | 2 |  | 0
10 | Zváranie a meranie KZL, 36 vl Welding and measuring of OPGW, 36 fibres | ks pcs | 4 |  | 0
11 | Záverečné meranie z dvoch strán Final measuring from two sides | sada set | 1 |  | 0
12 | Odovzdávací protokol - optická trasa Completion certificate - optical route | sada set | 1 |  | 0
13 | Revízia podperného bodu bez zvodu Revision of support point without OPGW lead-in | ks pcs | 7 |  | 0
14 | Revízia podperného bodu so zvodom vrátane portálu Revision of support point with OPGW lead-in, including gantry | ks pcs | 4 |  | 0
| Spolu 02-05a Total 02-05a |  |  |  | 0

## 02-5b
SLOVENSKÁ ELEKTRIZAČNÁ PRENOSOVÁ SÚSTAVA, a.s. Mlynské nivy 59/A 824 84 BRATISLAVA
Cenová tabuľka 02-05b Price Schedule 02-05b
| Stavba: E.: 2. Stavba - 2x400 kV vedenie ESt Rimavská Sobota - št. hranica Slovenská republika - Maďarsko Structure: E.: Prooject No. 2 - 2x400 kV OHL Rim. Sobota - Slovak / Hungarian state border |  | Dátum / Date : 04.2018 Arch. číslo / Drawing No.1214116/DVZ/E/SO02
| Stavebný objekt: E. SO 02: Prekládky V427 ESt Rimavská Sobota - Moldava |  | Druh dokumentu/ Doc. Level: DVZ
Structural object: E. SO 02: Line trasfer V427 ESt. Rimavská Sobota - Moldava
KZL - MATERIÁL OPGW - MATERIAL
p.č. Item | Popis činnosti Description of works | m.j. unit | Počet Quantity | Jedn. cena Unit price | Spolu Total price
1 | KZL (AL3/A20SA-198/50), 36 opt. vlákien OPGW (AL3/A20SA-198/50), 36 fibres | km | 2.66 |  | 0
2 | Tlmiče vibrácií pre KZL Vibration dampers for OPGW | ks pcs | 16 |  | 0
3 | Kotevné upevnenie KZL so zvodom - komplet Tension attachment of OPGW with lead-in - set | ks pcs | 3 |  | 0
4 | Kotevné upevnenie KZL priebežné - komplet Tension attachment of OPGW continuous - set | ks pcs | 5 |  | 0
5 | Nosné upevnenie KZL - komplet Suspension attachment of OPGW - set | ks pcs | 2 |  | 0
6 | Kotevné upevnenie KZL so zvodom na portál - komplet Tension attachment of OPGW with lead-in on Substation gantry - set | ks pcs | 1 |  | 0
7 | Príslušenstvo KZL - spojovacie krabice Accessories for OPGW - joint boxes | ks pcs | 4 |  | 0
| Spolu 02-05b Total 02-05b |  |  |  | 0

## 02-06a
SLOVENSKÁ ELEKTRIZAČNÁ PRENOSOVÁ SÚSTAVA, a.s. Mlynské nivy 59/A 824 84 BRATISLAVA
Cenová tabuľka 02-06a Price Schedule 02-06a
| Stavba: E.: 2. Stavba - 2x400 kV vedenie ESt Rimavská Sobota - št. hranica Slovenská republika - Maďarsko Structure: E.: Prooject No. 2 - 2x400 kV OHL Rim. Sobota - Slovak / Hungarian state border |  | Dátum / Date : 04.2018 Arch. číslo / Drawing No.1214116/DVZ/E/SO02
| Stavebný objekt: E. SO 02: Prekládky V427 ESt Rimavská Sobota - Moldava |  | Druh dokumentu/ Doc. Level: DVZ
Structural object: E. SO 02: Line trasfer V427 ESt. Rimavská Sobota - Moldava
ZL - MONTÁŽ GW- ASSEMBLY
p.č. Item | Popis činnosti Description of works | m.j. unit | Počet Quantity | Jedn. cena Unit price | Spolu Total price
1 | Rozvoz bubnov zemniacich lán vrátane vykládky Distribution of ground wire drums including unloading | ks pcs | 2 |  | 0
2 | Príprava, rozvinovanie ťažných lán, záťah a vyregulovanie ZL Preparation, unrolling of anchor cables, haul and balancing of GW | km | 1.9 |  | 0
3 | Montáž tlmičov vibrácií pre ZL Assembly of vibration dampers for GW | ks pcs | 16 |  | 0
4 | Montáž kotevného upevnenia ZL Assembly of tension attachment of ground wire | ks pcs | 7 |  | 0
5 | Montáž kotevného upevnenia ZL na portál Assembly of tension attachment of GW on Substation gantry | ks pcs | 1 |  | 0
6 | Revízia podperného bodu Revision of support point | ks pcs | 7 |  | 0
| Spolu 02-06a Total 02-06a |  |  |  | 0

## 02-06b
SLOVENSKÁ ELEKTRIZAČNÁ PRENOSOVÁ SÚSTAVA, a.s. Mlynské nivy 59/A 824 84 BRATISLAVA
Cenová tabuľka 02-06b Price Schedule 02-06b
| Stavba: E.: 2. Stavba - 2x400 kV vedenie ESt Rimavská Sobota - št. hranica Slovenská republika - Maďarsko Structure: E.: Prooject No. 2 - 2x400 kV OHL Rim. Sobota - Slovak / Hungarian state border |  | Dátum / Date : 04.2018 Arch. číslo / Drawing No.1214116/DVZ/E/SO02
| Stavebný objekt: E. SO 02: Prekládky V427 ESt Rimavská Sobota - Moldava |  | Druh dokumentu/ Doc. Level: DVZ
Structural object: E. SO 02: Line trasfer V427 ESt. Rimavská Sobota - Moldava
ZL - MATERIÁL GW - MATERIAL
p.č. Item | Popis činnosti Description of works | m.j. unit | Počet Quantity | Jedn. cena Unit price | Spolu Total price
1 | ZL 183-AL1/43-ST1A GW 183-AL1/43-ST1A | t | 1.6 |  | 0
2 | Tlmiče vibrácií pre ZL Vibration dampers for ground wire | ks pcs | 16 |  | 0
3 | Kotevné upevnenie ZL - komplet Tension attachment of ground wire - set | ks pcs | 7 |  | 0
4 | Kotevné upevnenie ZL na portál - komplet Tension attachment of GW on Substation gantry - set | ks pcs | 1 |  | 0
| Spolu 02-06b Total 02-06b |  |  |  | 0

## 02-07a
SLOVENSKÁ ELEKTRIZAČNÁ PRENOSOVÁ SÚSTAVA, a.s. Mlynské nivy 59/A 824 84 BRATISLAVA
Cenová tabuľka 02-07a Price Schedule 02-07a
| Stavba: E.: 2. Stavba - 2x400 kV vedenie ESt Rimavská Sobota - št. hranica Slovenská republika - Maďarsko Structure: E.: Prooject No. 2 - 2x400 kV OHL Rim. Sobota - Slovak / Hungarian state border |  | Dátum / Date : 04.2018 Arch. číslo / Drawing No.1214116/DVZ/E/SO02
| Stavebný objekt: E. SO 02: Prekládky V427 ESt Rimavská Sobota - Moldava |  | Druh dokumentu/ Doc. Level: DVZ
Structural object: E. SO 02: Line trasfer V427 ESt. Rimavská Sobota - Moldava
TABĽKY A DOPLNKY - MONTÁŽ MISCELLANEOUS - ASSEMBLY
p.č. Item | Popis činnosti Description of works | m.j. unit | Počet Quantity | Jedn. cena Unit price | Spolu Total price
1 | Montáž číslovacích, výstražných, tab. označ. systémov vedenia, leteckých tabuliek Assembly of numbering, warning, circuit ident. plates, big size number plates | p.b. support | 7 |  | 0
2 | Montáž tabuliek označenia sledu fáz (1 sada - L1, L2, L3) Assembly of phases arrangement plates (1set - L1, L2, L3) | sada set | 1 |  | 0
| Spolu 02-07a Total 02-07a |  |  |  | 0

## 02-07b
SLOVENSKÁ ELEKTRIZAČNÁ PRENOSOVÁ SÚSTAVA, a.s. Mlynské nivy 59/A 824 84 BRATISLAVA
Cenová tabuľka 02-07b Price Schedule 02-07b
| Stavba: E.: 2. Stavba - 2x400 kV vedenie ESt Rimavská Sobota - št. hranica Slovenská republika - Maďarsko Structure: E.: Prooject No. 2 - 2x400 kV OHL Rim. Sobota - Slovak / Hungarian state border |  | Dátum / Date : 04.2018 Arch. číslo / Drawing No.1214116/DVZ/E/SO02
| Stavebný objekt: E. SO 02: Prekládky V427 ESt Rimavská Sobota - Moldava |  | Druh dokumentu/ Doc. Level: DVZ
Structural object: E. SO 02: Line trasfer V427 ESt. Rimavská Sobota - Moldava
TABĽKY A DOPLNKY - MATERIÁL MISCELLANEOUS - MATERIAL
p.č. Item | Popis činnosti Description of works | m.j. unit | Počet Quantity | Jedn. cena Unit price | Spolu Total price
1 | Výstražná tabuľka Warning sign | ks pcs | 14 |  | 0
2 | Tabuľka číslovacia Number plate | ks pcs | 7 |  | 0
3 | Tabuľky označenia sledu fáz Phases arrangement plates | sada set | 1 |  | 0
4 | Tabuľka letecká Big size number plate | ks pcs | 7 |  | 0
| Spolu 02-07b Total 02-07b |  |  |  | 0

## 02-08
SLOVENSKÁ ELEKTRIZAČNÁ PRENOSOVÁ SÚSTAVA, a.s. Mlynské nivy 59/A 824 84 BRATISLAVA
Cenová tabuľka 02-08 Price Schedule 02-08
| Stavba: E.: 2. Stavba - 2x400 kV vedenie ESt Rimavská Sobota - št. hranica Slovenská republika - Maďarsko Structure: E.: Prooject No. 2 - 2x400 kV OHL Rim. Sobota - Slovak / Hungarian state border |  | Dátum / Date : 04.2018 Arch. číslo / Drawing No.1214116/DVZ/E/SO02
| Stavebný objekt: E. SO 02: Prekládky V427 ESt Rimavská Sobota - Moldava |  | Druh dokumentu/ Doc. Level: DVZ
Structural object: E. SO 02: Line trasfer V427 ESt. Rimavská Sobota - Moldava
DEMONTÁŽE DISASSEMBLY
p.č. Item | Popis činnosti Description of works | m.j. unit | Počet Quantity | Jedn. cena Unit price | Spolu Total price
1 | Rozbúranie základov vrátane odvozu na skládku The foundations breakage including transport to the landfill | m3 | 94 |  | 0
2 | Demontáž OK stožiarov vrátane odvozu na skládku Disassembly of towers including transport to the landfill | t | 75.6 |  | 0
3 | Demontáž vodičov, ZL a KZL vrátane odvozu na skladku Disassembly of conductors and GW including transport to the landfill | t | 28.6 |  | 0
4 | Demontáž tlmiacich dištančných rozperiek vrátane rozvozu Disassembly of spacer dampers for three-bundle including distribution | ks pcs | 135 |  | 0
5 | Demontáž 400kV TK závesov Disassembly of 400kV tension sets | ks pcs | 18 |  | 0
6 | Demontáž 400kV preponiek Disassembly of 400kV jumper loops | ks pcs | 3 |  | 0
7 | Odsvorkovanie 400kV DN a ZK závesov Unclamping of 400kV DN and ZK sets | ks pcs | 9 |  | 0
8 | Odvoz zdemontovaného materiálu na skládku z izolátorových závesov - oceľ Transport of dismantled material to the landfill from insulator strings - steel | t | 1.25 |  | 0
9 | Odvoz zdemontovaných izolátorov na skládku Transport of dismantled insulators to the landfill | t | 13.8 |  | 0
10 | Demontáž kotevných upevnení ZL Disassembly of tension attachments of GW | ks pcs | 4 |  | 0
11 | Demontáž nosných upevnení ZL vrátane odvozu Disassembly of suspension attachments of GW | ks pcs | 4 |  | 0
12 | Odvoz zdemontovaného materiálu na skládku z upevnení ZL - oceľ Transport of dismantled material to the landfill from GW attachments - steel | t | 0.13 |  | 0
13 | Demontáž kotevných upevnení KZL Disassembly of tension attachments of OPGW | ks pcs | 4 |  | 0
14 | Demontáž nosných upevnení KZL vrátane odvozu Disassembly of suspension attachments of OPGW | ks pcs | 4 |  | 0
15 | Odvoz zdemontovaného materiálu na skládku z upevnení KZL - oceľ Transport of dismantled material to the landfill from OPGW attachments - steel | t | 0.21 |  | 0
17 | Križovatka 400kV vedenia s 22kV vedeniami Cross-over of 400kV OHL with 22 kV lines | ks pcs | 2 |  | 0
18 | Križovatka 400kV vedenia s cestou Cross-over of 400kV OHL with route | ks pcs | 2 |  | 0
19 | Križovatka 400kV vedenia s potokom Cross-over of 400kV OHL with stream | ks pcs | 2 |  | 0
| Spolu 02-08 Total 02-08 |  |  |  | 0