## Stanovisko_ZUE
Formulár - Žiadosť o vydanie Stanoviska PPS na účel vydania Osvedčenia MH SR pre zariadenie na uskladňovanie elektriny
Názov investičného zámeru
Prípady | Výstavba nového(-ých) zariadenia(-í) na uskladňovanie elektriny |  | 14
Rekonštrukcia existujúceho(ich) zariadenia(-í)
Iné
V prípade opakovanej žiadosti uviesť názov a dátum pôvodnej žiadosti
1 | Identifikačné údaje Žiadateľa1)
Obchodné meno, resp. názov Žiadateľa podľa Obchodného registra
Adresa sídla vlastníka zariadenia
| Kontaktná osoba | Meno a priezvisko
Telefón
Email
Korešpondenčná adresa
2 | Geografický názov lokality umiestnenia zariadenia (Ulica / Súpisné číslo / Obec / PSČ / Kraj)
Miesto pripojenia do PS/DS/MDS (názov ESt, číslo vedenia)
3 | Stručný popis predmetného investičného zámeru vrátane popisu technológie (môže byť aj formou prílohy)
4 | Technológia ukladania elektriny pre zariadenie na uskladňovanie elektriny
5 | Napäťová úroveň v mieste pripojenia zariadenia do sústavy |  | Vybrať z možností |  | V prípade Iné, uviesť požadovanú napäťovú hladinu
6 | V prípade pripojenia zariadenia (-í) do distribučnej sústavy vybrať distribučnú spoločnosť |  | Vybrať z možností |  | V prípade MDS, uviesť jej názov
7 | Celkový inštalovaný výkon pre odber elektriny zo sústavy [MW]
8 | Celkový inštalovaný výkon pre dodávku elektriny do sústavy [MW]
9 | Kapacita [MWh]
10 | Inštalovaný výkon meniča (vyplniť v prípade FVE a VTE) |  | Označenie meniča | Inštalovaný výkon Sn [MVA] | Inštalovaný výkon Pn [MW] | cos φ
11 | Stručný opis použitej technológie (jednopólová schéma, počet a typ batérií, použitých invertorov, atď. )
12 | Použité filtračno-kompenzačné zariadenie (ak žiadateľ uvažuje jeho použitie, uviesť počet a typ, technické parametre, výkon, filtrované Uh, .....)
13 | Predpokladaný jednofázový a trojfázový skratový príspevok do prenosovej sústavy v mieste pripojenia [kA], spolu so skratovou impedanciou [Ω]
14 | Pre minimálny skratový výkon v mieste pripojenia uviesť príspevky činného a jalového výkonu pripájanej technológie pri dodržaní STN EN 50160 v mieste pripojenia
15 | Predpokladaná doba prevádzky v roku [hodín / rok]
Uviesť popis spôsobu a sezónnosť prevádzky vrátane plánovaných odstávok (doložiť prílohy, napr. predpokladaný diagram odberu - denný, týždenný, mesačný a ročný)
16 | Poskytovanie podporných služieb2) V prípade ÁNO, uviesť typ a hodnotu [MW] |  |  | V prípade ÁNO, uviesť typ a hodnotu [MW]
17 | Predpokladaný termín uvedenia zariadenia(-í) do prevádzky
18 | Predpokladaná životnosť zariadenia(-í) [roky]
19 | POVINNÉ PRÍLOHY K ŽIADOSTI
- jednopólová schéma zapojenia zariadenia
- základná technická správa
20 | INÉ INFORMÁCIE
Popis investičného zámeru a iné podstatné súvislosti alebo faktory, ktoré vlastník zariadenia(-í) na uskladňovanie elektriny považuje za podstatné, aby boli vzaté do úvahy.
21 | Miesto: |  |  | Dátum:
| Vyplnil: |  |  | Schválil:
|  | Meno a priezvisko |  |  | Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu
|  | Podpis |  |  | Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu
1) Žiadosť o Stanovisko PPS je oprávnený podať vlastník predmetného existujúceho alebo plánovaného elektroenergetického zariadenia alebo ním preukázateľne poverená osoba.
2) Typy podporných služieb sú popísané v dokumente "Technické podmienky prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy", Dokument B, kapitola B2. Dostupné na webovom sídle spoločnosti SEPS.
POZNÁMKY:
PPS v prípade potreby môže požadovať ďalšie doplňujúce informácie.
Pokiaľ ide o budúce pripojenie zariadenia do PS, pred vydaním stanoviska PPS bude potrebné posúdiť vplyv zariadenia na PS.
Vybrať z možností
0 | 22 kV
110 kV
400 kV
Ostrovná prevádzka
Iné
Vybrať z možností
Západoslovenská distribučná, a.s.
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Východoslovenská distribučná, a.s.
Miestna distribučná sústava (MDS)
0
ÁNO
NIE