## Stanovisko_vyroba
Formulár - Žiadosť o vydanie Stanoviska PPS na účel vydania Osvedčenia MH SR pre zariadenie na výrobu elektriny
Názov investičného zámeru
Prípady | Výstavba nového(-ých) zariadenia(-í) na výrobu elektriny |  | 14
Rekonštrukcia existujúceho(ich) zariadenia(-í) V prípade náhrady zariadenia na výrobu elektriny v bode 25 uviesť inštalovaný výkon, technológiu a primárny zdroj energie súčasného (nahrádzaného) zdroja
Iné
V prípade opakovanej žiadosti uviesť názov a dátum pôvodnej žiadosti
1 | Identifikačné údaje Žiadateľa1)
Obchodné meno, resp. názov Žiadateľa podľa Obchodného registra
Adresa sídla vlastníka zariadenia
| Kontaktná osoba | Meno a priezvisko
Telefón
Email
Korešpondenčná adresa
2 | Geografický názov lokality umiestnenia zariadenia (Ulica / Súpisné číslo / Obec / PSČ / Kraj)
Miesto pripojenia do PS/DS/MDS (názov ESt, číslo vedenia)
3 | Stručný popis predmetného investičného zámeru vrátane popisu technológie (môže byť aj formou prílohy)
4 | Napäťová úroveň v mieste pripojenia zariadenia do sústavy |  | Vybrať z možností |  | V prípade Iné, uviesť požadovanú napäťovú hladinu
5 | V prípade pripojenia zariadenia (-í) do distribučnej sústavy vybrať distribučnú spoločnosť |  | Vybrať z možností |  | V prípade MDS, uviesť jej názov
6 | Technológia výroby elektriny |  | Vybrať z možností |  | V prípade Iné, uviesť o aký typ technológie ide
7 | Primárny zdroj energie |  | Vybrať z možností |  | V prípade Iné, uviesť typ paliva / kombináciu palív (prípadne pomer v % za rok)
8 | Celkový inštalovaný výkon zariadenia (-í) na výrobu elektriny |  | Označenie generátora | Inštalovaný výkon Sn [MVA] | Inštalovaný výkon Pn [MW] | cos φ
9 | Parametre generátorov / výrobnej jednotky (v prípade FVE / VTE - počet panelov / turbín x jednotkový výkon)
10 | Inštalovaný výkon meniča (vyplniť v prípade FVE a VTE) |  | Označenie meniča | Inštalovaný výkon Sn [MVA] | Inštalovaný výkon Pn [MW] | cos φ
11 | Predpokladaný výkonový rozsah |  | Činný výkon [MW] |  | min - max
|  |  | Jalový výkon [MVAr] |  | min - max
12 | Predpokladaná ročná výroba elektriny |  | Celková [MWh]
Z toho dodávaná do sústavy [MWh]
13 | Predpokladaná ročná spotreba elektriny (hodnota vlastnej spotreby výrobného zariadenia, resp. zariadení potrebných na prevádzku výrobného zariadenia) |  | Celková [MWh]
Z toho na výrobu elektriny [MWh alebo v %]
14 | Stručný opis použitej technológie
15 | Použité filtračno-kompenzačné zariadenie (ak žiadateľ uvažuje jeho použitie, uviesť počet a typ, technické parametre, výkon, filtrované Uh, .....)
16 | Predpokladaný jednofázový a trojfázový skratový príspevok do prenosovej sústavy v mieste pripojenia [kA], spolu so skratovou impedanciou [Ω]
17 | Pre minimálny skratový výkon v mieste pripojenia uviesť príspevky činného a jalového výkonu pripájanej technológie pri dodržaní STN EN 50160 v mieste pripojenia
18 | Predpokladaná doba prevádzky v roku [hodín / rok]
Uviesť popis spôsobu a sezónnosť prevádzky vrátane plánovaných odstávok (doložiť prílohy, napr. predpokladaný diagram odberu - denný, týždenný, mesačný a ročný)
19 | Zásadná technická špecifikácia vedenia(-í) na vyvedenie výkonu zo zariadenia(-í) na výrobu elektriny do PS. (Toto vedenie je súčasťou investície zdroja elektriny) Možnosť odvolať sa na prílohu.
20 | Požiadavky na spoľahlivosť pripojenia. Možnosť odvolať sa na prílohu.
21 | Poskytovanie podporných služieb2) V prípade ÁNO, uviesť typ a hodnotu [MW] |  |  | V prípade ÁNO, uviesť typ a hodnotu [MW]
22 | Predpokladaný termín uvedenia zariadenia(-í) do prevádzky
23 | Predpokladaná životnosť zariadenia(-í) [roky]
24 | POVINNÉ PRÍLOHY K ŽIADOSTI
- jednopólová schéma zapojenia zariadenia
- kópia stanoviska príslušného PDS vydaného podľa § 12 Zákona č. 251/12 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v prípade, že ide o zariadenie na výrobu elektriny pripájané do distribučnej sústavy
- základná technická správa
25 | INÉ INFORMÁCIE
Iné podstatné súvislosti alebo faktory, ktoré vlastník zariadenia(-í) na výrobu elektriny považuje za podstatné, aby boli vzaté do úvahy.
26 | Miesto: |  |  | Dátum:
| Vyplnil: |  |  | Schválil:
|  | Meno a priezvisko |  |  | Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu
|  | Podpis |  |  | Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu
1) Žiadosť o Stanovisko PPS je oprávnený podať vlastník predmetného existujúceho alebo plánovaného elektroenergetického zariadenia alebo ním preukázateľne poverená osoba.
2) Typy podporných služieb sú popísané v dokumente "Technické podmienky prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy", Dokument B, kapitola B2. Dostupné na webovom sídle spoločnosti SEPS.
POZNÁMKY:
PPS v prípade potreby môže požadovať ďalšie doplňujúce informácie.
Pokiaľ ide o budúce pripojenie zariadenia do PS, pred vydaním stanoviska PPS bude potrebné posúdiť vplyv zariadenia na PS.
| Vybrať z možností |  |  | Vybrať z možností
0 | 110 kV |  |  | Aerotermálna energia
| 400 kV |  |  | Banský plyn
| Ostrovná prevádzka |  |  | Biomasa
| Iné |  |  | Biometán
Bioplyn
| Vybrať z možností |  |  | Čierne uhlie
| Západoslovenská distribučná, a.s. |  |  | Domáci lignit
| Stredoslovenská distribučná, a.s. |  |  | Fotovoltika
| Východoslovenská distribučná, a.s. |  |  | Geotermálna energia
| Miestna distribučná sústava (MDS) |  |  | Hnedé uhlie
Hutný plyn
| Vybrať z možností |  |  | Hydrotermálna energia
| Dieselgenerátor |  |  | Iné obnoviteľné a sekundárne kvapalné palivá
| Fotovoltická elektráreň |  |  | Iné obnoviteľné a sekundárne pevné palivá
| Geotermálna elektráreň |  |  | Iné obnoviteľné a sekundárne plynné palivá
| Jadrová elektráreň |  |  | Iné pevné fosílne palivá
| Kogeneračná elektráreň |  |  | Iné plynné fosílne palivá
| Kombinovaná výroba |  |  | Iné ropné produkty
| Malá vodná elektráreň |  |  | Jadrová energia
| Paroplynový cyklus |  |  | Komunálny odpad
| Prečerpávacia vodná elektráreň |  |  | Kvapaliny získané z biomasy
| Tepelná elektráreň |  |  | Kvapaliny získané z komunálneho odpadu
| Veterná elektráreň |  |  | Ľahký vykurovací olej
| Vodná elektráreň - akumulačná |  |  | Lignit okrem domáceho lignitu
| Vodná elektráreň - prietoková |  |  | Motorová nafta
| Iné |  |  | Plyn z čističiek odpadových vôd
Propán bután
| Vybrať z možností |  |  | Skládkový plyn
| Jednoduché vedenie |  |  | Solárna termálna energia
| Dvojité vedenie |  |  | Ťažký vykurovací olej
| Viacsystémové vedenie |  |  | Veterná energia
| Iné |  |  | Vodná energia
Zemný plyn
Kombinácia palív
Iné
ÁNO
NIE