Indikatívne voľné obchodovateľné prenosové kapacity pre cezhraničné výmeny elektriny

pre obdobie: rok 2009

Smer toku elektriny zo sústavy SEPS do sústavy:. ČEPS; PSE-O; MAVIR; WPS. 700 MW; 500 MW; 400 MW; 400 MW (1).

Smer toku elektriny do sústavy SEPS zo sústavy:. ČEPS; PSE-O; MAVIR; WPS. 1 000 MW; 300 MW; 400 MW; 400 MW (1).

Poznámky

- Hodnoty platia pre základné zapojenie siete a typické režimové stavy s uvažovaním kritéria N-1. - 1) Na profile SEPS - WPS nie je splnené kritérium N-1. Hodnota je určená SEPS, a.s. a kapacity sú platné pre ročnú aukciu a sú prideľované formou jednostranných aukcií na strane SEPS, a.s. Hodnota VOPK je v termíne údržby cezhraničného prenosového vedenia V440 Veľké Kapušany - Mukačevo redukovaná na 0 MW. Plánovaný termín údržby: 09.-14.3.2009 a 21.-24.9.2009, ďalšie termíny budú upresnené v rámci mesačnej prípravy prevádzky. - Ďalšie obchodovateľné kapacity na jednotlivých profiloch budú upresňované v nasledovných etapách prípravy prevádzky ES SR (mesiac, deň).

Úzke miesta

V prípade určitých režimových stavov (pri vypínaní profilu medzi ČEPS a APG) dochádza k úzkemu miestu na profile SEPS - MAVIR.